ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ордынского района

Новосибирской области

_[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]_

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, объектов жилищного фонда и социально-культурной сферы Ордынского района Новосибирской области

к отопительному периоду 2023/2024 года

1. Объекты, подлежащие проверке:

1) теплоснабжающие организации, теплосетевые организации;

2) потребители тепловой энергии: жилищный фонд и объекты социально-культурной сферы.

2. Сроки проведения проверки:

1) теплоснабжающие организации, теплосетевые организации: до 15.09.2023 года;

2) жилищный фонд: до 15.09.2023 года;

3) объекты социально-культурной сферы: до 15.09.2023 года.

3.  При оценке готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2023-2024 г.г. комиссия проверяет следующие документы:

3.1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций;

3.2. Документы, подтверждающие наличия системы мониторинга состояния системы теплоснабжения;

3.3. Документы, подтверждающие наличия механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения;

4. Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Министрества энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:

4.1. Акты проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности всех теплоснабжающих организаций к работе в отопительный период;

4.2. Акты проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности всех потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период;

5. В рамках проверки выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящей Программы, необходимо проверить следующие вопросы:

5.1. Наличие распорядительного документа о назначении в установленном порядке комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период;

5.2. Наличие программ проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, утверждённой руководителем (заместителем руководителя) администрации муниципального образования;

5.3. Наличие бесхозных тепловых сетей, источников тепловой энергии и меры, предпринятые органами местного самоуправления поселений или городских округов для определения эксплуатирующей теплосетевой организации;

5.4. Наличие графиков аварийного ограничений режимов потребления тепловой энергии потребителей, согласованных с органами местного самоуправления поселения, городского округа (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения определён Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. (пункты 104-109));

5.5. Наличие подтверждающих документов о соответствии фактического запаса топлива муниципального образования утвержденным нормативам;

5.6. Наличие перечня теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования;

5.7. Наличие перечня потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду;

5.8. Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтных, строительных, транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.

5.9. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (часть 5 и часть 6 статьи 18).

5.10. Документы о наличии (отсутствии) бесхозных тепловых сетей, источников тепловой энергии, предпринятые органами местного самоуправления меры для определения эксплуатирующей теплосетевой организации.

6. При наличии информации о фактах нарушений требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, потребителями тепловой энергии комиссия проверяет наличие следующих документов:

6.1. Температурный график на предстоящий отопительный период.

6.2. График ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей.

6.3. Расчёт допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов.

6.4. График проверки знаний, утверждённый ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

6.5. График обучения (аттестации) сотрудников, занимающих должности, подлежащих обязательному обучению и аттестации в контрольных и надзорных органах.

6.6. Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации и его заместителя, а также в структурных подразделениях.

6.7. Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство организации (подразделений) и его заместителя.

6.8. Протоколы проверки знаний (аттестации), удостоверения.

6.9. Утверждённый перечень эксплуатационной документации.

6.10. Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а так же должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утверждённому перечню.

6.11. Распорядительный	документ об утверждении норм обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей.

6.12. Утверждённый перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства работ.

6.13. Утверждённый перечень комплектации оперативно-дежурного персонала средствами связи и транспортом.

6.14. Утверждённый перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельных и тепловых сетях.

6.15. Оперативный план тушения пожара на котельной.

6.16. Технический отчёт о наладке тепловых сетей.

6.17. Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии.

6.18. Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя.

6.19. Акты ввода в эксплуатацию узлов учёта тепловой энергии.

6.20.Графики проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей.

6.21. Акты гидравлических и тепловых испытаний  тепловых сетей.

6.22. План подготовки к работе в отопительный период.,

6.23. Отчёт о выполнении плана подготовки к работе в отопительный период.

6.24. График ремонта систем приёма и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи, акты выполнения ремонтных работ систем приёма и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи.

6.25. Акты освидетельствования и испытания машин и механизмов, оборудования и приспособлений топливных складов и топливоподачи.

6.26. Акты (заключения) технического обследования резервуаров хранения жидкого топлива и выполнение предложений по выполнению ремонтных работ и режима дальнейшей эксплуатации.

6.27. Приказ о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство (для котельных использующих газ в качестве основного топлива).

6.28. График химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей.

6.29. Отчёт о наладке водно-химического режима котельной и отбор проб отложений и шлама.

6.30. Акты контроля состояния металла тепловых сетей.

6.31. Акт (технический отчёт) о проведении технического диагностирования.

6.32. Заключение экспертизы промышленной безопасности (на ОПО).

6.33. Паспорта тепловых энергоустановок, содержащие положительные результаты технического освидетельствования.

6.34. Графики текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии.

6.35. Отчет о выполнении графика текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии.

6.36. Распорядительный документ о назначении рабочей комиссии по приёмке тепловых энергоустановок из капитального ремонта.

6.37. Акт осеннего осмотра зданий и сооружений тепловых энергоустановок.

6.38. Утверждённый в установленном порядке расчёт нормативных запасов топлива.

6.39. Акты инвентаризации топлива.

6.40. Договоры поставки топлива, не допускающие перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

6.41. Акт о соответствии качества топлива проекту котельной и установленному котельному оборудованию.

6.42. Сертификаты на топливо.

6.43. Акт о разграничении эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

6.44. Акт о разграничении балансовой принадлежности.

6.45. Отчет о выполнении предписаний.

6.46. Акт осмотра и проверки работоспособности (состояния) автоматических регуляторов.

6.47. Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов, акты промывки систем отопления зданий и сооружений, акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции, акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте).

6.48. Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок.

6.49. Годовой план-график ремонта систем теплопотребления.

6.50. Акты промывки тепловых сетей потребителя, акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность.

6.51. Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

6.52. Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ

6.53. Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление), акты проверки готовности центральных тепловых пунктов к отопительному периоду, акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду.

6.54. Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.

6.55. Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления.

6.56. Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

6.57. Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.

6.58. Акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения.

6.59. Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов.

6.60. Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

6.61. Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

6.62.  Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.

6.63. Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.

6.64. Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.

6.65. Акты испытаний на плотность и прочность систем теплопотребления.

6.66. Акты проведения промывок оборудования теплопотребляющих установок перед проведением испытаний на плотность и прочность.

6.67. Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии.