ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ордынского района

Новосибирской области

_

- ПРОГРАММА

- КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- СПИРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 - 2034 ГОДЫ

ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Спиринского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Спиринского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы |
| --- | --- |
| Нормативно- правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов"; Генеральный план Спиринского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. |
| Заказчик Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области |
| Разработчики Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области МУП «ЕУК ЖКХ» Ордынского района Новосибирской области |
| Исполнители Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области |
| Основные цели и задачи Программы | Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Спиринский сельсовет Ордынского района Новосибирской области. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.Улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Целевые показатели | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Спиринского сельсовета. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. |
| Срок реализации Программы | 2024 - 2034 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | - областной бюджет; - бюджет района; - за счет средств МУП «ЕУК ЖКХ» Ордынского района Новосибирской области (далее ЖКХ) Всего – 21690,92 тыс. рублей, в том числе: бюджет района – 433,82 тыс. руб., областной бюджет – 21257,10 тыс. руб., за счет средств ЖКХ – 0 тыс. руб., |
| Ожидаемые результаты Программы | Повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов соцкультбыта; повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; улучшение экологической ситуации |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Ордынского района Новосибирской области. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Ордынского района Новосибирской области будет проводиться постоянный мониторинг выполнения мероприятий Программы |

Введение

Муниципальное образование Спиринский сельсовет входит в состав Ордынского района Новосибирской области. Территория Спиринского сельсовета расположена в 140 км юго-западнее областного центра, г. Новосибирска и в 40 км северо-восточнее районного центра – поселок городского типа Ордынское.

На территории Спиринского сельсовета расположено три населенных пункта – с. Спирино, д. Антоново, с. Усть-Алеус, с численностью населения на 01.01.2023г. – 925 чел.

1. Общие положения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Спиринского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования.

Программа является важнейшим инструментом реализации положений Федерального закона закон от 29.12.2014 N 458-ФЗ (ред. от 21.12.2021) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления".

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры: объектов электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в соответствии с потребностями нового строительства в целях повышения качества услуг и улучшения экологии на территории Спиринского сельсовета. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие д. Антоново, с.Усть-Алеус, с.Спирино, в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации. Предусмотренное Программой комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить рост объемов жилищного и социального строительства.

Данная Программа является основанием для выдачи заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

В связи с тем, что Спиринский сельсовет Ордынского района Новосибирской области  из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, областного, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

Краткая характеристика территории Спиринского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

В состав муниципального образования входят населенные пункты: село Спирино, деревня Антоново, село Усть-Алеус.

Территория поселения площадью 24351 га расположена в южной части Новосибирской области на расстоянии 145 км от областного центра – города Новосибирска, в 40 км от районного центра – р.п. Ордынское. д. Антоново, с. Усть-Алеус, расположены в 11км от административного центра с. Спирино.

Численность населения по состоянию на 01.01.2023 года составляет:

с.Спирино – 640 человека

д.Антоново – 165 человек

с.Усть-Алеус – 120 человек

Итого по сельсовету – 925, число хозяйств по сельсовету – 491

На территории муниципального образования располагается общеобразовательная школа Спиринская ООШ. Так же имеются Спиринский ДК, Усть-Алеусский клуб. Спиринская врачебная амбулатория, Усть-Алеусский ФАП. Также расположены два промышленных предприятия, девять магазинов.

2. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее реализации

Предоставление жилищно-коммунальных услуг на территории д. Антоново, с. Усть-Алеус, с. Спирино осуществляет МУП «ЕУК ЖКХ» Ордынского района Новосибирской области

2.1. Теплоснабжение

В д. Антоново, с. Усть-Алеус, с. Спирино  в зоне одноэтажной застройки преобладает печное отопление.

Теплоснабжение социальных объектов осуществляется от автономных котельных.

2.2. Водоснабжение

В с.Спирино Ордынского района осуществляет деятельность по предоставлению услуг водоснабжения МУП «ЕУК ЖКХ» Ордынского района Новосибирской области имеет лицензию на право пользования недрами для добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения.

Источником водоснабжения населения с. Спирино являются подземные воды из 1 артезианской скважины.

| № п/п | Наименование | Адрес | Глубина скважины, м | Производительность скважины м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № Н-01819 | с.Спирино, ул. Ленина 230 | 57 | 4,0 |

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

В состав Спиринского с/с входят д. Антоново, с. Усть-Алеус, проблемой системы водоснабжения МО является - дефицит воды для потребителей, не удовлетворяющий объем потребности в ресурсе жителей и объектов социально-бытовой и производственной сферы.

Водопроводные сети с.Спирино состоят: из 1 скважины.  Система водоснабжения в с. Спирино не закольцована.

Скважина, находящаяся в с.Спирино, обслуживает водопровод протяженностью 2,39 км введена в эксплуатацию в 1983 году. Имеет внутри павильона скважины напорную установку (ёмкость), работающую в автоматическом режиме. Дебит скважины 4 куб.\час. Износ скважины 50 %. Скважина обслуживает объекты социальной инфраструктуры: амбулатория, аптека, котельная амбулатории, дом Культуры. Водопровод состоит из стальных труб диаметром 100 мм – 1,41 км, силами эксплуатирующей организации заменено с 1995 по 1999 годы 980,0 м на п/этиленовые трубы диаметром 100 мм – 0,58 км и 63 мм – 0,40 км, которые в процессе эксплуатации пришли в негодность. Износ составляет 100 % и требует замены труб на полиэтиленовые.

На территории с.Усть-Алеус Ордынского района Новосибирской области местного населения проживает 120 чел.  Имеются объекты социальной инфраструктуры: ФАП, клуб, 2 магазина.  Проблема с.Усть-Алеус состоит в отсутствии центрального водоснабжения. Население пользуется водой из частных колодцев. Для решения проблемы водоснабжения необходимо строительство водопровода протяженностью 2000 м.

Требуется реконструкция водопроводных сетей 2,7 км.;

Строительство водоподготовки, производительностью 1 куб.м/сут.

На территории д.Антоново Ордынского района Новосибирской области местного населения проживает 165 чел. Имеются объекты социальной инфраструктуры: 2 магазина. Проблема д.Антоново состоит в отсутствии центрального водоснабжения Население пользуется водой из частных колодцев.

| № | мероприятие | 2024-2034гг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация системы водоснабжения с.Спирино Ордынского района Новосибирской области. | 5650,92 |
| 2 | Строительство скважины в в д. Антоново Ордынского района Новосибирской области | 16000,00 |

Предметом регулирования данной Программы является система водоснабжения и качество питьевой воды, как основы жизни и деятельности людей, обеспечивающее экономическое, социальное и экологическое благополучие населения, проживающего на территории Спиринского сельсовета.

Схема водоснабжения размещена на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ordynsk.nso.ru/page/2336.

2.3. Утилизация (захоронение) твердых отходов потребления и производства

- Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления является одной из наиболее серьезных экологических проблем поселения.

С 1 января 2019 года начала функционировать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. В Ордынском районе все виды услуг по работе с ТКО оказывает региональный оператор МУП «САХ».

Задача регионального оператора МУП «САХ» - выстроить принцип «единого окна» в рамках системы работы с ТКО, то есть контролировать все этапы вывоза, транспортировки, захоронения твердых коммунальных отходов на территории НСО. Также в обязанности компании входит контроль перевозчиков, заключение и ведение договоров, ликвидация несанкционированных свалок. Прием и захоронение твердых отходов жизнедеятельности населения и предприятий поселения производится на полигоне ТКО ООО «Управляющая компания «Полигон».

- 2.4. Организация контейнерных площадок на территории Спиринского сельсовета с установкой контейнеров

Основные проблемы:

- отсутствие контейнерных площадок

- отсутствие контейнеров

- отсутствие специализированной техники для сбора, вывоза и захоронения ТКО.

2.5. Газоснабжение

В 2020 году разработана внутрипоселковая схема газоснабжения с.Спирино. с.Спирино включено в программу газификации регионов до 2025 года.

Разработана внутрипоселковая схема газоснабжения д.Антоново, с.Усть-Алеус, в 2023 году направлено письмо Губернатору, в МЖКХиЭ для включения в программу газификации регионов на 2025-2030 годы строительства газовых сетей в поселениях.

Схема газоснабжения размещена на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ordynsk.nso.ru/gas/Pages/default.aspx

3. Цель и задачи Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы — снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, улучшения экологической обстановки на территории Спиринского сельсовета.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту;

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование пакета документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по водоснабжению, и утилизации ТКО. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления коммунальных услуг на территории с. Спирино Ордынского района Новосибирской области.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по водоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Программа будет реализовываться предусматривает финансирование из:

- областного бюджета;

- районного бюджета;

- средства организаций коммунального комплекса.

Финансирование из областного бюджета предусматривается в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования в рамках долгосрочных целевых программ, действующих на территории Новосибирской области

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер.

5. Оценка эффективности осуществления и ожидаемые результаты Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения,

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплоснабжения.

- улучшить экологическую обстановку на территории Спиринского сельсовета

- обеспечение безопасности дорожного движения

5.1. Перспективная схема водоснабжения

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

5.2. Перспективная схема развития системы утилизации ТКО

- улучшение санитарного состояния сельских территорий;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшение экологического состояния муниципального образования Спиринского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

6. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

| Приложение Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2024 г. тыс. руб. | Сумма на 2025 г. тыс. руб. | Сумма на 2026 г. тыс. руб. | Сумма на 2027г. тыс. руб. | Сумма на 2028 г. тыс. руб. | Сумма на 2029-2034гг. тыс. руб. |  |  |  |
| Строительство объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 320,00 |  | 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 15680,00 |  | 15680,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 16000,00 |  | 16000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 113,82 |  |  |  |  | 113,82 |  |  |  |  |
| ОБ | 5577,10 |  |  |  |  | 5577,10 |  |  |  |  |
| ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 5690,92 |  |  |  |  | 5690,92 |  |  |  |  |
| МБ | 433,82 |  | 320,00 |  |  | 113,82 |  |  |  |  |
| ОБ | 21257,10 |  | 15680,00 |  |  | 5577,10 |  |  |  |  |
| ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 21690,92 |  | 16000,00 |  |  | 5690,92 |  |  |  |  |