ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ордынского района

Новосибирской области

_  _

- ПРОГРАММА

- КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- РОГАЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 - 2034 ГОДЫ

ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Рогалевского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рогалевского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Нормативно- правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов"; Генеральный план Рогалевского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. |
| Заказчик Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области. |
| Разработчики Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области. МУП «ЕУК ЖКХ» |
| Исполнители Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области. |
| Основные цели и задачи Программы | Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Рогалевского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки |
| Целевые показатели | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Рогалевского сельсовета. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. |
| Сроки реализации Программы | 2024-2034 гг |
| Объем и источники финансирования Программы | - областной бюджет; - бюджет района; - за счет средств МУП «ЕУК ЖКХ» Ордынского района Новосибирской области (далее ЖКХ) Всего – 23619,61 тыс. рублей, в том числе: бюджет района – 1043,63 тыс. руб., областной бюджет – 22575,98 тыс. руб., за счет средств ЖКХ – 0 тыс. руб., |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов соцкультбыта; повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; улучшение экологической ситуации |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Ордынского района Новосибирской области. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Ордынского района Новосибирской области будет проводиться постоянный мониторинг выполнения мероприятий Программы |

Введение

Село Рогалево входит в состав Ордынского района Новосибирской области. Расположено на юго-восточной части Новосибирской области. Граничит с сельскими поселениями: Филиппово, Усть-Луковка, Кирза и Шайдурово.

Административный центр – с. Рогалево, расположен от областного центра- г. Новосибирск в 134,7 км. И от районного центра – р.п. Ордынское в 25 км.

В административно- территориальный состав сельской территории входит один населенный пункт: с. Рогалево. К началу 2023 года численность населения составила 906 человек.

- Общие положения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рогалевского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры: объектов газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в соответствии с потребностями нового строительства в целях повышения качества услуг и улучшения экологии на территории Рогалевскогосельсовета. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Рогалевского сельсовета, в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации. Предусмотренное Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить рост объемов жилищного и социального строительства.

Данная Программа является основанием для выдачи заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

В связи с тем, что администрация Ордынского района Новосибирской области из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств областного, местного бюджета, и внебюджетных источников.

2. В с. Рогалево работает средняя общеобразовательная школа на 140 мест, что также позволяет стабильности для проживания населения. Медицинское обслуживание оказывает Рогалевская врачебная амбулатория, где работает современно оснащенный стоматологический кабинет.

Большой вклад в социально-экономическое развитие села вносит культура. Сельский клуб на 80 мест, библиотека, при сельском клубе работают различные кружки художественной самодеятельности и декоративно - прикладного искусства, в том числе фольклорный ансамбль «Сударушка», детская вокальная группа «Искорка».

Природные условия поселения дают возможность выращивать среднеспелые сорта пшеницы, овес, ячмень, рожь, гречиху, просо, развивать крупное скотоводство молочно-мясного направления. Площадь территории муниципального образования - 13142 га. Площадь сельскохозяйственного использования -10564 га, инженерной и транспортной инфраструктуры-57 га, жилой застройки-120 га.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, относящихся к Рогалевскому сельсовету. Составляет 77,9 км, в том числе с твердым покрытием 3 км. Грузовые перевозки автомобильным транспортом осуществляются самими предприятиями. С районным центром поддерживается регулярное автобусное сообщение. Пассажирские перевозки жителей сельской территории обеспечивает Ордынское автотранспортное предприятие.

Вдоль территории проходит федеральная автомобильная трасса Новосибирск – Павлодар.

Рогалевское сельское поселение характеризуется как территория с высоким уровнем телефонизации. Услуги телефонной связи в поселении предоставляет СП Ордынский центр телекоммуникаций Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком». Растут услуги сотовой связи, функционирует 4 оператора сотовой связи: Билайн, МТС, Мегафон, Теле-2. Все операторы активно продвигают новые виды услуги: Интернет. Услуги почтовой связи оказывает отделение федеральной почтовой связи. Услуги банка оказывает отделение Сбербанка России.

Всего на территории поселения действует 6 магазинов. Наибольший удельный вес занимают магазины смешанного типа, где наблюдается значительное расширение ассортимента продовольственных и промышленных товаров.

В летний период численность населения значительно увеличивается, так же увеличивается расход воды на потребление населением, так же и для бытовых нужд.

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктур

## 2.1. Существующая система теплоснабжения Рогалевского сельсовета

## и перспектива ее развития.

На территории с. Рогалево в настоящее время имеется одна муниципальная угольная котельная, обслуживаемая МУП Ордынского района «ЕУК ЖКХ», которая отапливает объекты бюджетной сферы (Рогалевская средняя школа и сельский клуб),

Общая производительность котельной 0,85Гкал/час.

Установлены два котла: КВр-0,6 и КВр-0,25КБ.

Подключенная нагрузка 0,38Гкал/час.

Тепловая сеть, протяженностью 165 метров, имеет небольшой процент износа.

Перспектива развития системы теплоснабжения Рогалевского сельсовета заключается в установке блочно-модульной газовой котельной.

2.2. Существующая система водоснабжения Рогалевского сельсовета и перспектива ее развития.

В Рогалевском сельсовете эксплуатацию водоносного горизонта и системы коммунального водоснабжения в целом осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Единая управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» (далее- МУП «ЕУК ЖКХ») Данное предприятие относится к организациям коммунального комплекса и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят:

- Водопровод с. Рогалево – 2 скважины. Скважина на ул. Алтайская обслуживает водопровод протяженностью 4900 метров, построена в 2010 году. Износ скважины № 1 составляет 30%. Дебит скважины № 2 - 2,9 куб.м./час. Износ 100 %, вышла из строя. Имеется 1 водонапорная башня, которая работает в автоматическом режиме. Скважина №1 обслуживают объекты социальной инфраструктуры: школа, сбербанк, почта, школьная котельная, сельский клуб, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Алтайская; скважина № 2 – Рогалевскую врачебную амбулаторию, администрацию Рогалевского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, торговые предприятия, ул. Школьная, ул. Мира, сельхозпроизводителя ЗАО «Солнечное». В связи с большим процентом износа водонапорных башен возникла острая необходимость в строительстве новых водонапорных башен. Все домовладения, в которых проживает 672 человек, имеющие личное подсобное хозяйство, пользуются водоснабжением.

В 2016г. построена водоподготовка производительностью 1 куб.м./час.

Характеристика водопроводной сети сведена в таблицу

| № п/п | Наименование водоводов | Материал труб | Д, мм. | Длина, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Алтайская | полиэтилен | 100 мм. | 1160 |
| 2 | ул. Советская | полиэтилен | 100 мм. | 3010 |
| 3 | ул. Садовая | полиэтилен | 100 мм. | 730 |
| 4 | ул. Мира | полиэтилен | 100 мм. | 1800 |
| 5 | ул. Школьная | чугунные | 100 мм. | 700 |

Поднятая (добытая) вода требует очистки, так как по всем показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Основные направления развития системы водоснабжения Рогалевского сельсовета предусматривают развитие системы водоснабжения с. Рогалево:

-реконструкция водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-строительство скважины;

-установка водоочистки (водоподготовка)

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

Схема водоснабжения размещена на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ordynsk.nso.ru/page/2336.

2.3. Утилизация (захоронение) твердых отходов потребления и производства

- Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления является одной из наиболее серьезных экологических проблем поселения.

С 1 января 2019 года начала функционировать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. В Ордынском районе все виды услуг по работе с ТКО оказывает региональный оператор МУП «САХ».

Задача регионального оператора МУП «САХ» - выстроить принцип «единого окна» в рамках системы работы с ТКО, то есть контролировать все этапы вывоза, транспортировки, захоронения твердых коммунальных отходов на территории НСО. Также в обязанности компании входит контроль перевозчиков, заключение и ведение договоров, ликвидация несанкционированных свалок. Прием и захоронение твердых отходов жизнедеятельности населения и предприятий поселения производится на полигоне ТКО ООО «Управляющая компания «Полигон».

2.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Рогалевского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. От 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так в администрации Рогалевского сельсовета Постановлением главы администрации Рогалевского сельсовета от 11. 02 2011 № 12 была утверждена муниципальная целевая программа «По энергосбережению и повышению энергетической эффективности Рогалевского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2010-2020 годы».

В 2012 году Администрацией Рогалевского сельсовета   и ее подведомственными учреждениями были установлены энергосберегающие светильники на объектах социальной сферы, уличного освещения. Установлены приборы учёта водопотребления в Рогалевской СОШ, администрации Рогалевского сельсовета.

В дальнейшем в связи с перспективой развития систем коммунальной инфраструктуры, и подключением новых объектов к системам ресурсоснабжения продолжить работу по установке приборов учета.

В 2012 году администрация Рогалевского сельсовета провела работу по проведению энергетических обследований учреждений социально-культурной сферы, завершена в соответствии с требованиями действующего законодательства в 2013 году.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности и по уменьшению потребления энергоресурсов в учреждениях и предприятиях. В дальнейшем в программы по энергосбережению объектов социально-культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

2.5. Газоснабжение

В 2019 году построен внутрипоселковый газопровод протяженностью 15,2 км.

План-график синхронизации по подключению домовладений выполнен на 67%

Готов проект газовой котельной в 2021 году.

3.Анализ социально-экономического развития

Рогалевского сельсовета

3.1. Демографическая ситуация

В целом динамика демографической ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития района. Численность населения поселения уменьшилась на 11 человек.

Основные показатели, характеризующие демографические процессы

| Показатели | Ед. изм. | Факт за отчетный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Численность постоянного населения всего (на начало года) | чел. | 917 | 635 | 906 |
| Численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста (на начало года) | чел. | 165 | 166 | 156 |
| в том числе: детей от 0 до 6 лет детей от 7 до 17 лет |  | 78 87 | 85 81 | 78 77 |
| Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте (на начало года) | чел. | 606 | 599 | 598 |
| Численность постоянного населения старше трудоспособного возраста (на начало года) |  | 146 | 153 | 152 |
| Число родившихся | Чел | 10 | 8 | 9 |
| Число умерших | чел. | 8 | 12 | 7 |
| Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми) | % | - | - | - |
| Естественный прирост, убыль (-) | чел. | 2 | -4 | 2 |
| Миграционный прирост, убыль (-) |  | 21 | 5 | -14 |
| Число многодетных семей | чел. | 11 | 12 | 12 |

Сохранилась острота проблемы: старение высококвалифицированной рабочей силы. Возрастание дефицита кадров при высоком уровне безработицы, нежелание молодежи работать на низкооплачиваемой работе и устаревшей технике. Нежелание молодежи жить в селе.

Среди причин смертности населения Рогалевского сельсовета лидируют болезни системы кровообращения, онкологические заболевания. Таким образом, главной причиной депопуляции является естественная убыль населения, имеющая устойчивый и долговременный характер. Другой причиной снижения численности населения поселения является отрицательное сальдо миграции. Из-за отсутствия рабочих мест население стремится в город, особенно велик процент миграции молодёжи.

Возрастная структура населения за последние годы не претерпела значительных изменений.

3.2. Анализ и оценка внешних факторов, определяющих потенциал

развития

Социально-экономическое развитие поселения определяется развитием личных подсобных хозяйств. За последние 10 лет поселение испытало различное влияние происходящих в экономике страны и области изменений. Общая картина развития неустойчивая.

## Характеристика экономического потенциала территории

| ## Показатели | Количество |
| --- | --- |
| - Общая площадь земельного фонда (9с.км.) | 13142 |
| - площадь, используемая землепользователями, занимающихся сельскохозяйственным производством | 7299 |
| - в том числе находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды) | 87 |
| 2) неиспользуемые площади (пастбища) | 0 |
| - Лесной фонд: - общая площадь (га) - общий запас древесины на корню (млн. куб. м) | 299 0,5 |
| - Запасы полезных ископаемых (по видам в натуральном выражении) | 0 |

На территории поселения зарегистрировано 23 организаций и учреждений, в том числе ЗАО «Солнечное», торговых – 8, медицинских – 1, образовательных – 1, культуры – 1, связи – 1, отделение сбербанка – 1, ЖКХ – 1, КФХ и индивидуальные предприниматели – 7, отделение почты- 1.

Специализацией экономики поселения является молочное и мясное скотоводство, выращивание зерновых культур. На территории не имеется особо охраняемых объектов. Разведанных запасов полезных ископаемых также не имеется.

3.3. Торговля и платные услуги

Торговая сеть поселения представлена сетью магазинов индивидуальных предпринимателей. Всего на территории поселения действует 6 магазинов. Наибольший удельный вес занимают магазины смешанного типа, где наблюдается значительное расширение ассортимента как продовольственных, так и промышленных товаров.

Рост оборота розничной торговли обусловлен увеличением доходов населения, расширением ассортимента товаров, увеличением продаж дорогостоящих товаров.

Основные показатели развития потребительского рынка

| Показатели | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. Оборот розничной торговли (млн. руб.) | 4,2 | 4.8 | 5.9 | 6.4 |
| - Структура оборота розничной торговли (%) - продовольственные товары - непродовольственные товары | 63 37 | 58.0 42.0 | 62.0 38.0 | 60.0 40.0 |
| 3. Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 4636 | 5234 | 6427 | 7064 |
| 4. Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 92 | 89 | 81 | 91 |
| - Суммарный объем платных услуг населению (млн. руб.) в том числе объем бытовых услуг населению (%) | 0.8 0,42 | 1.0 0,49 | 1.1 0,51 | 1.1 0,52 |
| 6. Объем платных услуг на душу населения, руб. | 531 | 556 | 570 | 595 |
| 7. Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году | 101 | 101 | 101 | 101.0 |
| - доходы от имущества, сдаваемого в аренду | 178,0 | 82,0 | 44,0 | 242,0 |
| - налог на совокупный (вмененный) доход |  |  |  |  |
| - государственная пошлина |  |  |  | 4 |
| - доходы от предпринимательской деятельности |  |  |  |  |
| - налог на прибыль организаций |  |  |  |  |
| - налог на имущество организаций |  |  |  |  |
| - прочие | 12,0 | 13,0 | 11,5 | 6,0 |
| в том числе на душу населения, руб. | 766,0 | 495,0 | 397,0 | 820,0 |
| 4. Расходы бюджета, млн. руб., всего | 1,9 | 5,2 | 3,0 | 3,5 |
| в том числе на душу населения, руб. | 2199 | 3171 | 3341 | 6592 |
| 5. Структура расходной части бюджета по направлениям (%) - образование - культура - физкультура и спорт - жилищно-коммунальное хозяйство - государственное и муниципальное управление | 0,1 0,2 0,1 10,0 89,6 | - 0,1 0,1 64,0 35,8 | 0,3 0,1 - 42,0 57,9 | 0,4 2,0 6,9 35.0 63,0 |
| 6. Дефицит (-), профицит (+) бюджета, тыс. руб. | +369,0 | +2,6 | -445,0 | +375,0 |

4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами. Электроснабжение осуществляется АО «РЭС».

Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

4.1.Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

5.Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

5.1.Перспективная схема теплоснабжения и газификации населённых пунктов

В настоящее время с. Рогалево газифицировано. В 2024 планируется строительство газовой котельной.

Схема газоснабжения размещена на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ordynsk.nso.ru/gas/Pages/default.aspx

  - 5.2. Перспективная схема водоснабжения

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Рогалевского сельсовета сведены в таблицу (Приложение 2).

  - 5.3.Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

- улучшение санитарного состояния сельских территорий;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшение экологического состояния муниципального образования Рогалевского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

5.4.Финансовые потребности для реализации программы

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги. Платы за подключения, прочие.

Обобщенные данные сведены в таблицу (Приложение 3).

Перспективная схема теплоснабжения и газификации населённых пунктов                       Приложение 1

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2024-2034гг тыс. руб | Потребность в средствах на 2024-2034гг тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2030-2034 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030-2034 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 1 | Строительство блочно-модульной газовой котельной | МБ | 152,90 | 152,90 | 152,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 7492,10 | 7492,10 | 7492,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теплоснабжению: | Всего | 7645,00 | 7645,00 | 7645,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения:

МБ – местный бюджет;

ОБ – областной бюджет;

ЖКХ-  доход предприятия

Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2024-2034гг, тыс. руб. | Потребность в средствах на 2024-2034 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2029-2034гг тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| 1. | Реконструкция водопроводных сетей в с. Рогалево Ордынского района Новосибирской области | МБ | 390,73 | 390,73 |  |  |  |  |  | 390,73 |
|  |  | ОБ | 2083,88 | 2083,88 |  |  |  |  |  | 2083,88 |
|  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Строительство скважины в с. Рогалево Ордынского района Новосибирской области | МБ | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по водоснабжению: |  | 15974,61 | 15974,61 | 13500,00 |  |  |  |  | 2474,61 |
|  |  | МБ | 890,73 | 890,73 | 500,00 |  |  |  |  | 390,73 |
|  |  | ОБ | 15083,88 | 15083,88 | 13000,00 |  |  |  |  | 2083,88 |
|  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

| Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2024г. тыс. руб. | Сумма на 2025г. тыс. руб. | Сумма на 2026г. тыс. руб. | Сумма на 2027г. тыс. руб. | Сумма на 2028г. тыс. руб. | Сумма на 2029г. тыс. руб. | Сумма на 2030-2034г.г. тыс. руб. |
| ИТОГО: строительство + модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1043,63 | 652,90 |  |  |  |  |  | 390,73 |
| ОБ | 22575,98 | 20492,10 |  |  |  |  |  | 2083,88 |
| ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 23619,61 | 21145,00 |  |  |  |  |  | 2474,61 |