ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ордынского района

Новосибирской области

_

- ПРОГРАММА

- КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 - 2034 ГОДЫ

ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов"; Генеральный план Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. |
| Заказчик Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области |
| Разработчики Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области МУП «ЕУК ЖКХ» |
| Исполнители Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области МУП «ЕУК ЖКХ» |
| Основные цели и задачи Программы | Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры п. Петровский Ордынского района Новосибирской области, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки |
| Целевые показатели | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры п. Петровский Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. |
| Срок реализации Программы | 2024-2034гг |
| Объем и источники финансирования Программы | - областной бюджет; - бюджет района; - за счет средств МУП «ЕУК ЖКХ» Ордынского района Новосибирской области (далее ЖКХ) Всего – 100350,00 тыс. рублей, в том числе: бюджет района – 2007,00 тыс. руб., областной бюджет – 98343,00 тыс. руб., за счет средств ЖКХ – 0 тыс. руб., |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов соцкультбыта; повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; улучшение экологической ситуации |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Ордынского района. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Ордынского района будет проводиться постоянный мониторинг выполнения мероприятий Программы |

Введение

Муниципальное образование Петровский сельсовет входит в состав Ордынского района Новосибирской области. Территория Петровского сельсовета расположена в юго-восточной части Новосибирской области на расстоянии 125 км от областного центра – города Новосибирска, в 25 км от районного центра – р.п. Ордынское на левом берегу Обского водохранилища.

На территории Петровского сельсовета расположены три населенных пункта – п. Петровский, п. Борисовский, п. Бугринская Роща с численностью населения на 01.01.2023 г. – 1063 чел.

Территория муниципального образования занимает 23200 га земельных площадей, в т.ч. земли сельхозназначения 14445 га в связи с этим имеются хорошие пастбища, что позволяет выращивать крупнорогатый скот, мясомолочного направления, также развивать личные подсобные хозяйства.

В п. Петровский работает средняя общеобразовательная школа на 300 мест, детский сад на 40 мест, что также позволяет стабильности для проживания населения. Медицинское обслуживание оказывают: в п. Петровский – Петровская врачебная амбулатория.

Большой вклад в социально-экономическое развитие поселка вносит культура. Имеется Дом Культуры на 250 мест, библиотека, при ДК работают различные кружки художественной самодеятельности, ансамбль песни и танца «Вечерка» - носит звание «Народный». Действует филиал музыкальной школы.

Территория муниципального образования оснащена сотовой связью «Мегафон», «Билайн», стационарные телефоны – ОАО «Ростелеком» - обеспеченность телефонной связью на 80 %. Работает на территории отделения ОАО «Сбербанк» и филиал ФГУП «Почта России».

Торговая сеть поселения представлена сетью магазинов индивидуальных предпринимателей. Всего на территории поселения действует 10 магазинов. Наибольший удельный вес занимают продуктовые магазины, где наблюдается значительное расширение ассортимента продовольственных товаров.

Имеется автобусное сообщение, три раза в день – перевозки пассажиров осуществляет Ордынское АТП.

Генеральный план закрепляет и развивает идею расширения п. Петровский в северо-восточную часть, где идет строительство нового жилого квартала преимущественно одноэтажными домами усадебного типа.

В летний период количество жителей увеличивается в разы.

В связи с развитием муниципального образования остро ощущается нехватка питьевой воды, для решения данной проблемы разработана и утверждена сессией Совета депутатов инвестиционная программа.

- Общие положения

Программа программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Петровский сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования.

Программа является важнейшим инструментом реализации положений Федерального закона от 29.12.2014 N 458-ФЗ (ред. от 21.12.2021) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления".

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры: объектов электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в соответствии с потребностями нового строительства в целях повышения качества услуг и улучшения экологии на территории Петровского сельсовета. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования Петровского сельсовета, в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации. Предусмотренное Программой комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить рост объемов жилищного и социального строительства.

Данная Программа является основанием для выдачи заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

В связи с тем, что Петровский сельсовет Ордынского района Новосибирской области  из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, областного, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее реализации

2.1. Электроснабжение

Электроснабжение осуществляется АО «РЭС».

Энергоснабжение потребителей п. Петровский осуществляется от ПС «Ордынская» 110/35/10 кВ от двухцепной ВЛ-110 кВ. З-27, З-28.

Мощность трансформаторов ПС «Ордынская» 2х16 МВА

Мощность трансформаторов ПС  «Петровский» 2х6,3 МВА

Электроснабжение непосредственно п. Петровский, осуществляется от пяти ЛЭП-10 кВ: это Ф-1 ПС «Петровский», Ф-5 ПС «Петровский», Большую часть нагрузки несет Ф-1 ПС «Петровский».

| № п/п | Наименование ВЛ | Диспетчерский номер ТП | Мощность трансформатора ТП, кВА | Улицы, присоединенные к ТП | Коэффициент загрузки ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ф-1ПС «Петровский» в п.Бугринская Роща | ТП 3А - 71 | 400 | Ул. Октябрьская, ул. Юбилейная | 2,48 |
| 2 | Ф-1ПС «Петровский» в п.Борисовский | ТП 3А - 26 | 63 | Ул. Шилова | 1,92 |
| 3 | Ф-1ПС «Петровский» | ТП 3А - 32 | 160 | Ул. Садовая | 3,58 |
| 4 | Ф-1,Ф-5ПС «Петровский» | ТП 3А - 3 | 400 | Ул. Космическая | 3,02 |
| 5 | Ф-5ПС «Петровский» | ТП 3А - 4 | 63 | Ул. Октябрьская, ул.Первомайская,пер. Первомайский ул.Матрасовых, пер. Партизанский | 5,5 |

Рост перспективной нагрузки п. Петровский предусматривается в основном за счет увеличения темпов строительства в коммунально-бытовом секторе. В связи с продолжающейся застройкой новых земельных участков необходима установка дополнительно еще двух подстанций 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА.

Предоставление жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования Петровского сельсовета осуществляет МУП Ордынского района «ЕУК ЖКХ»

2.2. Теплоснабжение

В муниципальном образовании Петровского сельсовета в зоне малоэтажной застройки преобладает печное отопление.

Теплоснабжение социальных объектов, многоквартирных домов и части индивидуальных жилых домов, осуществляется от 1 угольной котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, п. Петровский, ул. Юбилейная 1а. Котельную и тепловые сети обслуживает МУП Ордынского района «ЕУК ЖКХ».

Тепловая мощность 3,21 Гкал/ч, установлено 3 котла КВр-1,16; КВ-1,25КБ; КВР-0,8КБ. Фактическая годовая выработка тепла 7150 тыс. Гкал/год, расчетная годовая выработка тепла 8,0 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 5340м, способ закладки - лотковый, ветхих 200м.

В связи с проведенной газификацией села планируется строительство блочно-модульной газовой котельной взамен угольной и перевод централизованного отопления частного сектора на индивидуальное газовое.

Центрального теплоснабжения в п.Борисовский и п.Бугринская Роща нет. Жители этих сел отапливают свои дома – печным отоплением, т.е заготовка дров и покупка каменного угля. Уголь приобретают в ОСП «Ордынский склад», который находиться в р.п.Ордынское.

В селах Борисовский и Бугринская Роща газификация не целесообразна, т.к. проживает малое количество людей.

Схема теплоснабжения размещена на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ordynsk.nso.ru/page/3807.

2.3. Водоснабжение и водоотведение

Источником водоснабжения населения п. Петровский являются подземные воды из 3 артезианских скважин.

| № п/п | Наименование | Адрес | Глубина скважины, м | Производительность скважины м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 13587 в п. Петровский | Ул. Октябрьская 55а | 55 | 15 |
| 2 | Скважина № 275-84 в п. Петровский | Ул. Юбилейная 22 | 55 | 10 |
| 3 | Скважина № 402 в п. Петровский | Ул.Садова 1а | 60 | 10 |
| 4 | Водоподготовка | Ул. Октябрьская 55а |  | 1 |
| 5 | Скважина № 16 в п. Бугринская Роща | Ул. Центральная10а | 60 | 10 |
| 6 | Скважина № 15046 в п. Борисовкий | Ул. Борисовская 15 | 60 | 10 |

Система водоснабжения п. Петровский централизованная. Вода из скважин, соединенных между собой, подается напрямую в водонапорную систему, связанную с водонапорной башней, объемом 75 м3, скважины расположены по адресам – ул. Юбилейная 22, ул. Октябрьская 55а.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям СанПиН2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по общему железу и марганцу.

Водонапорные сети закольцованы, выполнены из асбестоцементных и пластиковых труб диаметром от 65 до 110 мм, общей протяженностью 4,4 км. Системами внутреннего водоснабжения оборудованы общественные здания и индивидуальные жилые дома (100%)

Для водоснабжения зданий, не оборудованных внутренними сетями водопровода. Используют уличные водоразборные колонки, установленные на сети водопровода.

В связи с износом водопроводных сетей ухудшается качество питьевой воды, увеличивается аварийность, уровень потерь и как следствие удорожание себестоимости предоставляемых услуг.

В связи с тем, что в летний период значительно увеличивается население п. Петровский за счет дачников и поливом приусадебных участков, существующие скважины не обеспечивают поставку достаточного объема воды.

Необходимо провести дополнительные геологические исследования с целью выявления новых запасов воды для последующего строительства куста скважин для обеспечения населения п. Петровский водой в достаточном количестве.

В 2016г.построена водоподготовка производительностью 1 куб.м./час.

Так же в селе ведется интенсивное строительство индивидуального жилья на земельных участках перспективной застройки в п. Петровский. Кроме того, в домах частного сектора по ул. Октябрьская по ул. Садовая, по ул. Космическая, ул. Первомайская, ул. Матрасовых - нет центрального водопровода и в колонках снизился уровень воды, для обеспечения водой данных участков необходимо построить около 5335,0 м нового водопровода.

Для обеспечения населенного пункта питьевой водой надлежащего качества и количества необходимо:

- строительство нового водопровода протяженностью 5,5км.

- строительство дополнительных водозаборных скважин в количестве 1 шт.

В связи с планируемой газификацией п. Петровский необходимо провести модернизацию существующего водопровода и теплосетей путем разделения теплотрассы и водопровода, т.к. трубы проложены в лотках совместно и находятся на глубине до 1 метра. Необходимо заменить водопроводные сети на полиэтиленовую трубу и углубить до 2,5 метров.

Водоотведение на территории п. Петровский осуществляется через систему выгребных ям в количестве 20 штук, двумя ассенизаторскими машинами, объем выкачки нечистот составляет 34,4 м3. Централизованная система канализации охватывает все общественные здания, многоквартирные дома и около 20% индивидуальных домов. Остальная часть населения пользуется надворными туалетами.

Система очистки стоков поселка отсутствует.

Суточный объем стоков около 101,3м3

Существующие канализационные сети уложены из чугунных труб диаметром от 180 мм до 200 мм. Изношенность канализационных сетей 100 %.

Состояние смотровых колодцев – неудовлетворительное.

В п. Борисовка и п. Бугринская Роща вывоз ЖБО не осуществляется, т.к. нет подвода в дома.

Схема водоснабжения размещена на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ordynsk.nso.ru/page/2336.

2.4. Утилизация (захоронение) твердых отходов потребления и производства

- Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления является одной из наиболее серьезных экологических проблем поселения.

С 1 января 2019 года начала функционировать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. В Ордынском районе все виды услуг по работе с ТКО оказывает региональный оператор МУП «САХ».

Задача регионального оператора МУП «САХ» - выстроить принцип «единого окна» в рамках системы работы с ТКО, то есть контролировать все этапы вывоза, транспортировки, захоронения твердых коммунальных отходов на территории НСО. Также в обязанности компании входит контроль перевозчиков, заключение и ведение договоров, ликвидация несанкционированных свалок. Прием и захоронение твердых отходов жизнедеятельности населения и предприятий поселения производится на полигоне ТКО ООО «Управляющая компания «Полигон».

2.5. Газоснабжение

В 2021 году построен и введен внутрипоселковый газопровод протяженностью 15,2 км.

План-график синхронизации по подключению домовладений выполнен на 48%

Планируется проектирование газовой котельной.

Схема газоснабжения размещена на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ordynsk.nso.ru/gas/Pages/default.aspx

2.6. Цель и задачи Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы — снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, улучшения экологической обстановки на территории Петровского сельсовета.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту;

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование пакета документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро- тепловодоснабжению, водоотведению и утилизации ТКО. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории муниципального образования Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро- тепловодоснабжению и водоотведению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

3. Анализ социально-экономического развития

Петровского сельсовета

Основные показатели, характеризующие демографические процессы

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. Численность населения (чел.) | 1589 | 1574 | 1636 | 1063 |
| 2. Количество умерших | 31 | 19 | 25 | 36 |
| 3. Количество родившихся | 14 | 21 | 13 | 10 |
| 4. миграционный прирост | +2 | +60 | +17 | +10 |

- Трудовые ресурсы и занятость населения

| год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудоспособное население (чел) | 925 | 941 | 955 | 929 | 959 |
| Занято в экономике | 398 | 448 | 420 | 430 | 430 |
| Уровень общей безработицы % | 40,0 | 44,0 | 47,0 | 39,7 | 38,2 |
| Уровень регистрируемой безработицы чел/% | 25/2,7 | 30/3,2 | 33/3,4 | 17/1,8 | 23/2,4 |

## Характеристика экономического потенциала территории

| ## Показатели | Количество |
| --- | --- |
| - Общая площадь земельного фонда (га): | 23200 |
| - площадь, используемая землепользователями, занимающихся сельскохозяйственным производством | 9068 |
| - в сельскохозяйственных организациях | 7856 |
| - в том числе находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды) | 110 |
| - крестьянско-фермерские хозяйства | 1102 |
| 2) неиспользуемые площади (пастбища, сенокосы) | 5377 |
| - Лесной фонд: - общая площадь (га) | 8307 |
| - Запасы полезных ископаемых (по видам в натуральном выражении) | 0 |

Специализацией экономики является зерновое производство и производство животноводческой продукции в личных подсобных хозяйствах.

- Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Петровского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так в администрации Петровского сельсовета постановлением администрации Петровского сельсовета от 27 января 2011 года № 10/1 была утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Петровском сельсовете.

В соответствии с этой программой в 2012-2013 году был проведен энергоаудит объектов администрации Петровского сельсовета и котельной.

На 01.01.2013 года на территории п. Петровский приборами учета тепла и водоснабжения оборудованы все объекты соцкультбыта, населением установлено 11 водосчетчиков в многоквартирных домах и 3 в частном секторе.

- Мероприятия по реализации Программы

На территории Петровского сельсовета планируется провести следующие мероприятия, направленные систем коммунальной инфраструктуры п. Петровский:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Объем затрат млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водопроводной сети в п. Петровский | 2024-2034 | 20,03 |
| 5. | Строительство котельной для работы на природном газе в п. Петровский | 2024-2034 | 53,50 |
| 7 | Реконструкция водопровода | 2024-2034 | 26,82 |
|  | ИТОГО |  | 100,35 |

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы предусматривает финансирование из:

- областного бюджета;

- бюджет Петровского сельсовета;

- за счет средств ЖКХ.

Финансирование из областного бюджета предусматривается в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования в рамках долгосрочных целевых программ, действующих на территории Новосибирской области. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

6. Оценка эффективности осуществления и ожидаемые результаты Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплоснабжения.

- улучшить экологическую обстановку на территории Петровского сельсовета

7. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

| Приложение 1 Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2024г. тыс. руб. | Сумма на 2025г. тыс. руб. | Сумма на 2026г. тыс. руб. | Сумма на 2027г. тыс. руб. | Сумма на 2028г. тыс. руб. | Сумма на 2029г. тыс. руб. | Сумма на 2030-2034гг. тыс. руб. |
| Реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 536,40 |  |  |  | 536,40 |  |  |  |
| ОБ | 26283,60 |  |  |  | 26283,60 |  |  |  |
| ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 26820,00 |  |  |  | 26820,00 |  |  |  |
| Строительство объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1470,60 |  |  | 400,60 |  |  | 1070,00 |  |
| ОБ | 72059,40 |  |  | 19629,40 |  |  | 52430,00 |  |
| ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 73530,00 |  |  | 20030,00 |  |  | 53500,00 |  |
| Всего потребность в финансировании по п. Петровский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2007,00 |  |  | 400,60 | 536,40 |  | 1070,00 |  |
| ОБ | 98343,00 |  |  | 19629,40 | 26283,60 |  | 52430,00 |  |
| ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 100350,00 |  |  | 20030,00 | 26820,00 |  | 53500,00 |  |