ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ордынского района

Новосибирской области

_  _

- ПРОГРАММА

- КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- НИЖНЕКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 - 2034 ГОДЫ

ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Нижнекаменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнекаменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов"; Генеральный план Нижнекаменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. |
| Заказчик Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области |
| Разработчики Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области МУП «ЕУК ЖКХ» Ордынского района Новосибирской области |
| Исполнители Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области; МУП «ЕУК ЖКХ» Ордынского района Новосибирской области |
| Основные цели и задачи Программы | 1. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Нижнекаменского сельсовета. 2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 3. Улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Целевые показатели | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Нижнекаменского сельсовета. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. |
| Срок реализации | 2024 - 2034 |
| Объем и источники финансирования Программы | - областной бюджет; - бюджет района; - за счет средств МУП «ЕУК ЖКХ» Ордынского района Новосибирской области (далее ЖКХ) Всего – 20837,94 тыс. рублей, в том числе: бюджет района – 2060,39 тыс. руб., областной бюджет – 18777,55 тыс. руб., за счет средств ЖКХ – 0 тыс. руб., |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов соцкультбыта; повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; улучшение экологической ситуации |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Ордынского района Новосибирской области. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Ордынского района Новосибирской области будет проводиться постоянный мониторинг выполнения мероприятий Программы |

1. Введение

Территория поселения Нижнекаменского сельсовета общей площадью 95964 кв.км. расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 105 км от областного центра города Новосибирска, в 5 км от районного центра р.п. Ордынское. На его территории расположено 4 населённых пунктов:

- с. Нижнекаменка

- д. Усть-Хмелёвка

- д. Абрашино

- д. Ерестная

Численность населения на 01.01.2023 года составила 1377 человека. В летний период за счет притока горожан население увеличивается до 6000 человек. На территории поселения функционируют предприятия деревообрабатывающей промышленности, торговли, дорожное предприятие. На протяжении последних лет численность населения растёт. Всё население сельское. Этнический состав населения, следующий: русские, украинцы, немцы, татары.

- Общие положения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнекменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры: объектов газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в соответствии с потребностями нового строительства в целях повышения качества услуг и улучшения экологии на территории Нижнекаменского сельсовета. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Нижнекаменского сельсовета, в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации. Предусмотренное Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить рост объемов жилищного и социального строительства.

Данная Программа является основанием для выдачи заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

В связи с тем, что администрация Ордынского района Новосибирской области из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств областного, местного бюджета, и внебюджетных источников.

  - Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктур.

Существующая система теплоснабжения Нижнекаменского сельсовета, и перспектива ее развития.

На территории Нижнекаменского сельсовета жилые дома отапливаются только печным отоплением. Теплоснабжение социальных объектов, расположенных на территории Нижнекаменского сельсовета, осуществляется от 4 котельных. В с. Нижнекаменка – 3 муниципальных котельных и 1 котельная ГБУЗ «Ордынская ЦРБ». В д. Усть-Хмелевка 1 муниципальная котельная.

Угольная котельная №1 расположена по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Нижнекаменка, улица Советская 80.

Тепловая мощность 1,2 Гкал/ч, установлено 2 котла КВр-0,6. Фактическая годовая выработка тепла 640 Гкал/год, расчетная годовая выработка тепла 720 Гкал/год. Загруженность составляет 50%.

Угольная котельная №2 расположена по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Нижнекаменка, ул. Мира 18.

Тепловая мощность 0,5 Гкал/ч, установлено 2 котла КВр-0,25 КБ. Фактическая годовая выработка тепла составляет 600 Гкал/год, расчетная годовая выработка тепла 600 Гкал/год. Загруженность составляет 22%.

Угольная котельная №3 расположена по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Нижнекаменка, ул. Тупиковая 2 А.

Тепловая мощность 0,5 Гкал/ч, установлено 2 котла КВР-0,25 КБ. Фактическая годовая выработка тепла 600 Гкал/год, расчетная годовая выработка тепла 600 Гкал/год. Загруженность составляет 40%.

Угольная котельная №4 расположена по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, д. Усть-Хмелёвка, ул. Советская 37.

Тепловая мощность 0,25 Гкал/ч, установлен 1 котел, фактическая годовая выработка тепла 500 Гкал/год, расчетная годовая выработка тепла 500 Гкал/год загруженность составляет 100 %.

Общая протяженность теплосетей составляет 590м, способ закладки - траншея, изношенность 59%.

Основными проблемами теплоснабжения является износ тепловых сетей.

Перспектива развития системы теплоснабжения Нижнекаменского сельсовета заключается в реконструкции тепловых сетей.

1.2. Существующая система водоснабжения Нижнекаменского сельсовета и перспектива ее развития.

На территории Нижнекаменского сельского поселения организовано МУП «ЕУК ЖКХ», в функции которого входит обслуживание с. Нижнекаменка инженерных теплосетей, водопровода и д. Усть-Хмелевка обслуживание системы водопровода.

Источником водоснабжения населения на территории Нижнекаменского сельсовета являются подземные воды из 6 артезианских скважин.

| № п/п | Наименование | Адрес | Глубина скважины, м | Производительность скважины м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 1 | Ул. Боровая 6 Б с. Нижнекаменка | 30 | 10 |
| 2 | Скважина № 2 | Ул. Ильиных 20 А с. Нижнекаменка | 45 | 10 |
| 3 | Скважина № 3 | Ул. Космическая 33 А с.Нижнекаменка | 35 | 10 |
| 4 | Скважина № 4 | Ул. Мира 16 А с. Нижнекаменка | 35 | 10 |
| 5 | Скважина № 5 | Ул. Мира 58 с. Нижнекаменка | 55 | 6 |
| 6 | Скважина № 6 | Ул. Комсомольская 2 В д. Усть-Хмелевка | 40 | 10 |

Вода их скважин подается в резервуар чистой воды емкостью 25 м3, из которой под давлением расходится по системе.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Три скважины закольцованы, три тупиковых, диаметр от 50 до100 мм, из стальных труб.

Системами внутреннего водоснабжения оборудованы общественные здания и частично индивидуальные жилые дома (27%)

Для водоснабжения зданий, не оборудованных внутренними сетями водопровода. Используют уличные водоразборные колонки, установленные на сети водопровода

Протяженность водопроводных сетей составляет 12000 м – износ 100%

В связи с износом водопроводных сетей ухудшается качество питьевой воды, увеличивается аварийность, уровень потерь и как следствие удорожание себестоимости предоставляемых услуг.

В связи с тем, что в летний период значительно увеличивается население за счет дачников, в связи с интенсивной застройкой территории Нижнекаменского сельсовета и расходом воды на полив приусадебных участков в летний период, существующие скважины не обеспечивают поставку достаточного объема воды.

Необходимо провести дополнительные геологические исследования с целью выявления новых запасов воды для последующего строительства куста скважин для обеспечения населения водой в достаточном количестве.

Основные направления развития системы водоснабжения Нижнекаменского сельсовета предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Нижнекаменка:

- строительство скважин;

-строительство водопроводной сети 3 км. по (ул.Космическая, ул.Тупиковая)

- реконструкция водопроводной сети;

- ввод в дома воды;

- установка станции для очистки воды;

- установка приборов учета и частотного регулятора.

Развитие системы водоснабжения д. Усть-Хмелевка:

- строительство скважины;

- реконструкция водопроводной сети;

- ввод в дома воды;

- установка станции для очистки воды;

- установка приборов учета и частотного регулятора.

Водоотведение на территории Нижнекаменского сельсовета осуществляется путем очистки частных выгребных ям (емкостей) техникой, предоставляемой МУП «ЕУК ЖКХ» по мере поступления заявок от населения.

Схема водоснабжения размещена на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ordynsk.nso.ru/page/2336.

  - Существующая система сбора и вывоза ТБО

Нижнекаменского сельсовета, и перспектива ее развития.

Утилизация (захоронение) твердых отходов потребления и производства загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления является одной из наиболее серьезных экологических проблем поселения.

С 1 января 2019 года начала функционировать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. В Ордынском районе все виды услуг по работе с ТКО оказывает региональный оператор МУП «САХ».

Задача регионального оператора МУП «САХ» - выстроить принцип «единого окна» в рамках системы работы с ТКО, то есть контролировать все этапы вывоза, транспортировки, захоронения твердых коммунальных отходов на территории НСО. Также в обязанности компании входит контроль перевозчиков, заключение и ведение договоров, ликвидация несанкционированных свалок. Прием и захоронение твердых отходов жизнедеятельности населения и предприятий поселения производится на полигоне ТКО ООО «Управляющая компания «Полигон».

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктур

2. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 22 сентября 2011 года № 407 «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

- Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:

- - долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

- - долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- - долю населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- - долю семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей.

- Показатели критериев доступности устанавливаются на весь период действия Программы, не могут быть нарушены и не должны ухудшать финансовое положение населения.

2.1. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС)

3. Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Перспективная схема теплоснабжения

Был проведен ремонт теплотрассы (замена труб - 100 м) котельная №1. В настоящее время планируется ремонт системы отопления в здании администрации, в перспективе планируется замена котлов.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Нижнекаменского сельсовета сведены в таблицу (Приложение 1)

3.2. Перспективная схема водоснабжения

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- повысит надежность систем водоснабжения;

- повысит экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысит качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизит уровень потерь воды;

- обеспечит доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Нижнекаменского сельсовета сведены в таблицу (Приложение 2)

3.3. Перспективная схема развития системы сбора и вывоза твердых

бытовых отходов

- улучшение санитарного состояния сельских территорий;

- улучшение экологического состояния муниципального образования Нижнекаменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

- Финансовые потребности для реализации программы

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней. Средства из внебюджетных источников - средства предприятия ЖКХ в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги. Плата за подключения, прочие.

Обобщенные данные сведены в таблицу (Приложение 3)

Приложение №1

Перспективная схема теплоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2024-2034гг, тыс. руб. | Потребность в средствах на 2024-2034гг тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2030-2034 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка котлов в котельной №1 | 2024-2034 | МБ | 1263,20 | 1263,20 |  |  |  |  |  |  | 1263,20 |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теплоснабжению: |  | Всего | 1263,20 | 1263,20 |  |  |  |  |  |  | 1263,20 |

Приложение №2

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия |  | Источник финансирования | Потребность в средствах на 2024-2034 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2030-2034 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция водопровода общей протяженностью 4900 м |  | МБ | 56,19 |  |  |  | 56,19 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 3065,55 |  |  |  | 3065,55 |  |  |  |
|  |  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство скважины с водоподготовкой |  | МБ | 288,0 |  |  |  |  |  |  | 288,0 |
|  |  |  | ОБ | 15712,0 |  |  |  |  |  |  | 15712,0 |
| 1.3 | Проекты и ограждения ЗСО |  | МБ | 453,0 |  |  |  |  |  | 453,0 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по водоснабжению: |  | Всего: | 19574,74 |  |  |  | 3121,74 |  | 453,00 | 16000,00 |
|  |  |  | МБ | 797,19 |  |  |  | 56,19 |  | 453,0 | 288,0 |
|  |  |  | ОБ | 18777,55 |  |  |  | 3065,55 |  |  | 15712,0 |
|  |  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение 3 Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2024г. тыс. руб. | Сумма на 2025г. тыс. руб. | Сумма на 2026г. тыс. руб. | Сумма на 2027г. тыс. руб. | Сумма на 2028г. тыс. руб. | Сумма на 2029г. тыс. руб. | Сумма на 2030-2034гг. тыс. руб. |
| Строительство объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 344,19 |  |  |  | 56,19 |  |  | 288,00 |
| ОБ | 18777,55 |  |  |  | 3065,55 |  |  | 15712,00 |
| ИТОГО: | 19121,74 |  |  |  | 3121,74 |  |  | 16000,00 |
| Модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1716,20 |  |  |  |  |  | 453,00 | 1263,20 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1716,20 |  |  |  |  |  | 453,00 | 1263,20 |
| ИТОГО: строительство + модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2060,39 |  |  |  | 56,19 |  | 453,00 | 1551,20 |
| ОБ | 18777,55 |  |  |  | 3065,55 |  |  | 15712,00 |
| ИТОГО: | 20837,94 |  |  |  | 3121,74 |  | 453,00 | 17263,20 |