ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ордынского района

Новосибирской области

_  _

- ПРОГРАММА

- КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- ВЕРХ-ЧИКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 - 2034 ГОДЫ

ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Верх-Чикского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верх-Чикского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно- правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов"; Генеральный план Верх-Чикского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. |
| Заказчик Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области |
| Разработчики Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области; МУП «ЕУК ЖКХ» Ордынского района Новосибирской области |
| Исполнители Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области; МУП «ЕУК ЖКХ» Ордынского района Новосибирской области |
| Основные цели и задачи Программы | Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Верх-Чикского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки. |
| Целевые показатели | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Верх-Чикского сельсовета. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. |
| Сроки реализации Программы | 2024-2034гг |
| Объем и источники финансирования Программы | - областной бюджет; - бюджет района; - за счет средств МУП «ЕУК ЖКХ» Ордынского района Новосибирской области (далее ЖКХ) Всего – 35061,42 тыс. рублей, в том числе: бюджет района – 732,07 тыс. руб., областной бюджет – 34233,28 тыс. руб., за счет средств ЖКХ – 96,07 тыс. руб., |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов соцкультбыта; повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; улучшение экологической ситуации |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Ордынского района Новосибирской области. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Ордынского района Новосибирской области будет проводиться постоянный мониторинг выполнения мероприятий Программы |

1. Введение.

Верх–Чикского сельсовет расположен на юго-западе Новосибирской области. Общая площадь территории поселения составляет 22510га. Административный центр – деревня Верх-Чик расположено в 45 км от районного центра р.п. Ордынское, в 96 км от г. Новосибирска. Природные условия поселения – северная лесостепь, лугово-черноземные почвы, много сенокосных угодий и сумма температурных дней дают возможность выращивать среднеспелые сорта пшеницы, овес, ячмень, рожь, гречиху, просо, развивать крупное скотоводство молочно-мясного направления.

Установлено автобусное сообщение со всеми селами поселения.

На территории поселения расположены 2 населенных пункта: д. Верх-Чик и д. Малый Чик. Численность населения на 01.01.2023 года составило 622человек. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское. Крупным селом считается – д. Верх-Чик. Этнический состав населения, следующий: русские - 95,4%, казахи - 2,2%, немцы – 1,3%, армяне – 0,9%, украинцы – 0,2%.  Основа экономики поселения заложена и сформирована исторически как имеющая сельскохозяйственную направленность.

Административный центр – д. Верх-Чик с населением 515 человека.

# Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктур

## 1.1. Существующая система теплоснабжения Верх-Чикского сельсовета

## и перспектива ее развития.

На территории д. Верх-Чик в настоящее

время имеется одна угольная котельная, обслуживаемая МУП Ордынского района «ЕУК ЖКХ», которая отапливает объекты бюджетной сферы (Верх–Чикская средняя школа и ДК).

Общая производительность котельной 0,88Гкал/час.

Установлены три котла: КВр-0,63 1шт., КВр-0,25 2 шт.

Тепловая сеть, протяженностью 230 метров, имеет 100% износа.

Перспектива развития системы теплоснабжения Верх-Чикского сельсовета заключается в установке блочно-модульной газовой котельной и реконструкция тепловой сети.

1.2. Существующая система водоснабжения Верх-Чикского сельсовета, и перспектива ее развития.

В настоящее время ресурсоснабжающей организацией в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения д. Верх-Чик является МУП Ордынского района Новосибирской области «ЕУК ЖКХ».

Водоснабжение в д. Верх-Чик осуществляется путем отбора воды из подземного источника. Скважины снабжены погружными насосами марки ЭЦВ. Из скважин№ 7-2000 ул. Новая 9с и № б/н по ул. Анцупова 7с вода подается в водонапорные башни Рожновского, далее в водонапорные башни Рожновского, далее в разводящую сеть холодного водоснабжения. Вода из скважины № 1-89 по ул. Ленина 2с подается в разводящую сеть, регулировка давления в сети осуществляется при помощи ПИД регулятора.

Протяженность водопровода в д. Верх-Чик составляет 6,91 км.

В связи с отсутствием резервной скважины существует необходимость в строительстве еще 1 скважины.

В д. Малый Чик имеется 1 арт. скважина. Приборы учёта и частотного регулирования не установлены. Водопроводные сети протяженностью 3,51 км обслуживают всех жителей д Малый Чик.

Характеристика водопроводной сети сведена в таблицу

| № п/п | Наименование водоводов | Материал труб | Д, мм. | Длина, м | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод д. Верх-Чик | Полиэтиленсталь | 110 мм. | 6,91 | 1981 |
| 3 | Водопровод д. Малый Чик | Полиэтилен сталь | 110 мм. | 3,51 | 1978 |

Поднятая (добытая) вода требует очистки, так как по всем показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Тарифы на холодную воду, отпускаемую МУП ЕУК ЖКХ, устанавливаются Департаментом по тарифам Новосибирской области. В 2023 году тариф (без НДС) на холодную воду составил 22,76 руб./м. куб.

Основные направления развития системы водоснабжения Верх–Чикского сельсовета предусматривают:

Развитие системы водоснабжения д. Верх - Чик:

-строительство скважины;

-установка приборов учёта и частотного регулирования;

- установка водоочистки (водоподготовка)

Развитие системы водоснабжения д. Малый Чик:

-реконструкция водопроводной сети.

- установка приборов учёта и частотного регулирования;

- установка водоочистки (водоподготовка)

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

Схема водоснабжения размещена на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ordynsk.nso.ru/page/2336.

1.3. Утилизация (захоронение) твердых отходов потребления и производства

- Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления является одной из наиболее серьезных экологических проблем поселения.

- С 1 января 2019 года начала функционировать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. В Ордынском районе все виды услуг по работе с ТКО оказывает региональный оператор МУП «САХ».

- Задача регионального оператора МУП «САХ» - выстроить принцип «единого окна» в рамках системы работы с ТКО, то есть контролировать все этапы вывоза, транспортировки, захоронения твердых коммунальных отходов на территории НСО. Также в обязанности компании входит контроль перевозчиков, заключение и ведение договоров, ликвидация несанкционированных свалок. Прием и захоронение твердых отходов жизнедеятельности населения и предприятий поселения производится на полигоне ТКО ООО «Управляющая компания «Полигон».

1.4. Газоснабжение

Разработана внутрипоселковая схема газоснабжения с.Верх-Чик, в 2023 году направлено письмо Губернатору, в МЖКХиЭ для включения в программу газификации регионов на 2025-2030 годы строительства газовых сетей в поселениях.

Схема газоснабжения размещена на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ordynsk.nso.ru/gas/Pages/default.aspx

2. Анализ социально-экономического развития

Верх-Чикского сельсовета

2.1. Демографическая ситуация

В целом динамика демографической ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития района.

Основные показатели, характеризующие демографические процессы

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Численность населения (чел.) | 886 | 898 | 891 | 883 |
| 2. Доля в численности населения района (%) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
| 3. Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 17 | 12 | 11 | 18 |
| 4. Коэффициент миграционного прироста (чел. на 1000 чел. населения) | 21,4 | +7,7 | -1,1 | -11,3 |
| 5. Коэффициент естественного прироста (чел. на 1000 чел. населения) | +1,1 | -3,3 | -2,2 | -6,8 |

Особую остроту в последние годы приобрела проблема низкой рождаемости и высокой смертности населения. В общей структуре причин смерти населения Верх - Чикского сельсовета лидируют болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, несчастные случаи, травмы. Таким образом, главной причиной депопуляции является естественная убыль населения, имеющая устойчивый и долговременный характер. Другой причиной снижения численности населения поселения является отрицательное сальдо миграции. Из-за отсутствия рабочих мест население стремится в город, особенно велик процент миграции молодёжи.

Возрастная структура населения за последние годы не претерпела значительных изменений.

Структурные показатели численности населения

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - Структура населения: городское сельское (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Возрастная структура населения (%): - моложе 18 лет - трудоспособного возраста - пенсионного возраста | 18,9 62,5 18,4 | 18,8 62,8 18,3 | 18,9 61,7 19,3 | 17,1 65,1 20,1 |
| 3. Численность пенсионеров, состоящих на учете в пенсионном фонде (чел.) | 157 | 160 | 169 | 174 |
| 4. Показатель «детской нагрузки» на трудоспособное население (численность населения моложе 18 лет на одного трудоспособного) | 0,3 | 0,29 | 0,30 | 0,26 |
| 5. Показатель «пенсионной нагрузки» на трудоспособное население (численность стоящих на учете пенсионеров на одного трудоспособного) | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,30 |
| 6. Общая «нагрузка» на трудоспособное население (чел.) (4+5) | 0,59 | 0,58 | 0,61 | 0,56 |

  - Анализ и оценка внешних факторов,

определяющих потенциал развития

Социально-экономическое развитие поселения определяется развитием личных подсобных хозяйств. За последние 10 лет поселение испытало различное влияние происходящих в экономике страны и области изменений. Общая картина развития неустойчивая.

## Характеристика экономического потенциала территории

| ## Показатели | Количество |
| --- | --- |
| - Общая площадь земельного фонда (га): | 22510 |
| - площадь, используемая землепользователями, занимающихся сельскохозяйственным производством | 10555 |
| - в том числе находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды) | 58 |
| 2) неиспользуемые площади ( пастбища) | 379 |
| - Лесной фонд: - общая площадь (га) - общий запас древесины на корню (млн. куб. м) | 4424 86,3 |
| - Запасы полезных ископаемых (по видам в натуральном выражении) | 0 |

На территории поселения зарегистрировано 28 организаций и учреждений, в том числе племенное хозяйство ЗАО ПХ «Герефорд», торговых - 7, медицинских - 2, образовательных - 1, культуры - 2, связи - 1, сбербанк – 1, ЖКХ - 1, КФХ и индивидуальные предприниматели - 12.

Специализацией экономики поселения является молочное и мясное скотоводство, выращивание зерновых культур. На территории не имеется особо охраняемых объектов. Разведанных запасов полезных ископаемых также не имеется.

2.3. Исполнение бюджета

## Структура бюджета

| Показатели | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. Доходы бюджета (млн. руб.), всего | 1,8 | 3,1 | 2,8 | 5,9 |
| в том числе на душу населения, руб. | 2083 | 3511 | 3118 | 6592 |
| 2. Структура доходной части бюджета по источникам (%): - налоговые поступления | 11,0 | 28,7 | 6,3 | 9,4 |
| - плата за ресурсы | 24,9 | 20,3 | 37,2 | 15,2 |
| - поступления из фонда финансовой помощи | 54,2 | 48,0 | 56,4 | 71,9 |
| - прочие доходы | 9,9 | 3,0 | 0,1 | 3,5 |
| 3. Собственные доходы бюджета, тыс. руб. | 817,1 | 1623,8 | 1223,8 | 1659,5 |
| в том числе: - земельный налог | 4,1 | 12,6 | 12,4 | 10,9 |
| - налог на доходы физических лиц | 160,6 | 162,4 | 96,8 | 197,2 |
| - налог на имущество физических лиц | 29,7 | 37,8 | 29,5 | 4,8 |
| - доходы от имущества, сдаваемого в аренду | 444,2 | 635,1 | 1044,0 | 897,7 |
| - налог на совокупный (вмененный) доход |  |  |  |  |
| - государственная пошлина |  |  |  |  |
| - доходы от предпринимательской деятельности |  |  |  |  |
| - налог на прибыль организаций |  |  |  |  |
| - налог на имущество организаций |  |  |  |  |
| - прочие | 178,5 | 775,9 | 41,4 | 548,9 |
| в том числе на душу населения, руб. | 946,0 | 1839,0 | 1363,0 | 1854,0 |
| 4. Расходы бюджета, млн. руб., всего | 1,9 | 2,8 | 3,0 | 5,9 |
| в том числе на душу населения, руб. | 2199 | 3171 | 3341 | 6592 |
| 5. Структура расходной части бюджета по направлениям (%) - образование - здравоохранение - физкультура и спорт - жилищно-коммунальное хозяйство - государственное и муниципальное управление | 0,3 30,3 69,7 | 0,5 0,3 42,8 56,7 | 0,3 5,8 36,4 63,3 | 0,4 6,9 21,4 78,2 |
| 6. Дефицит (-), профицит (+) бюджета, тыс. руб. | -88,6 | +361,3 | -173,9 | +24,0 |

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

  - 3.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 22 сентября 2011 года № 407 «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

- Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:

- - долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

- - долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- - долю населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- - долю семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей.

| Доступность коммунальных услуг для граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи,% |  | 1150500/(883 чел.*12 мес.*6100руб.)*100= |  |  | 1,78 | доступный |  |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума ,% |  | 90/883*100= |  |  | 10,19 | доступный |  |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,% |  | 28648/30450*100= |  |  | 94,08 | высокий |  |
| Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения,% |  | 1*2,5/883*100= |  |  | 0,28 | высокий |  |
| Рекомендуемый индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  | 1,12 |  |  |

- Показатели критериев доступности устанавливаются на весь период действия Программы, не могут быть нарушены и не должны ухудшать финансовое положение населения.

  - Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

Качество поставляемой воды не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

  - Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

- Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

  - Перспективная схема водоснабжения

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Верх-Чикского сельсовета сведены в таблицу (Приложение 2).

4.2. Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

- улучшение санитарного состояния сельских территорий;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшение экологического состояния муниципального образования Верх-Чикского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов Верх-Чикского сельсовета сведены в таблицу (Приложение 3).

- Финансовые потребности для реализации программы

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги. Платы за подключения, прочие.

Обобщенные данные сведены в таблицу (Приложение 4).

Приложение 1

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2024-2034гг. тыс. руб. | Потребность в средствах на 2024-2034 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2030-2034 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| 1 | Д. Малый Чик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция водопровод д. Малый Чик | МБ | 36,07 | 36,07 |  |  |  |  |  | 36,07 |  |
|  |  | ОБ | 649,28 | 649,28 |  |  |  |  |  | 649,28 |  |
|  |  | ЖКХ | 36,07 | 36,07 |  |  |  |  |  | 36,07 |  |
| 1.2 | Установка станции для очистки воды | МБ | 60,00 | 60,00 |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  | ОБ | 1080,00 | 1080,00 |  |  |  |  |  | 1080,00 |  |
|  |  | ЖКХ | 60,00 | 60,00 |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
| 1.3 | Строительство водозаборной скважины | МБ | 288,00 | 288,00 |  |  |  |  |  | 288,00 |  |
|  |  | ОБ | 15712,00 | 15712,00 |  |  |  |  |  | 15712,00 |  |
|  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Д Верх - Чик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка станции для очистки воды | МБ | 60,00 | 60,00 |  |  |  |  | 60,00 |  |  |
|  |  | ОБ | 1080,00 | 1080,00 |  |  |  |  | 1080,00 |  |  |
|  |  | ЖКХ | 60,00 | 60,00 |  |  |  |  | 60,00 |  |  |
| 2.2 | Строительство водозаборной скважины | МБ | 288,00 | 288,0 |  |  |  |  | 288,00 |  |  |
|  |  | ОБ | 15712,00 | 15712,00 |  |  |  |  | 15712,00 |  |  |
|  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по водоснабжению: | Всего | 35061,42 | 35061,42 |  |  |  |  | 17140,00 | 17921,42 |  |
|  |  | МБ | 732,07 | 732,07 |  |  |  |  | 348,00 | 384,07 |  |
|  |  | ОБ | 34233,28 | 34233,28 |  |  |  |  | 16792,00 | 17441,28 |  |
|  |  | ЖКХ | 96,07 | 96,07 |  |  |  |  |  | 96,07 |  |

Принятые сокращения:

ОБ – областной бюджет;

МБ – местный бюджет;

ЖКХ