ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ордынского района

Новосибирской области

_  _

- ПРОГРАММА

- КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- КОЗИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 - 2034 ГОДЫ

ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно- правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов"; Генеральный план Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. |
| Заказчик Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области. |
| Разработчики Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области; МУП «ЕУК ЖКХ» Ордынского района Новосибирской области |
| Исполнители Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области; МУП «ЕУК ЖКХ» Ордынского района Новосибирской области |
| Основные цели и задачи Программы | Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки |
| Целевые показатели | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Козихинского сельсовета. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. |
| Сроки реализации | 2024-2034гг |
| Объем и источники финансирования Программы | - областной бюджет; - бюджет района; - за счет средств МУП «ЕУК ЖКХ» Ордынского района Новосибирской области (далее ЖКХ) Всего – 95055,23 тыс. рублей, в том числе: бюджет района – 1918,08 тыс. руб., областной бюджет – 92744,33 тыс. руб., за счет средств ЖКХ – 392,82 тыс. руб., |
| Ожидаемые результаты реализации Программа | Повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов соцкультбыта; повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; улучшение экологической ситуации |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Ордынского района Новосибирской области. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Ордынского района Новосибирской области будет проводиться постоянный мониторинг выполнения мероприятий Программы |

- Введение.

Территория поселения Козихинского сельсовета общей площадью 16433га расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 85 км от областного центра г. Новосибирска, в 35 км от административного центра р.п. Ордынское.

На территории расположено 2 населенных пункта: с. Козиха, д. Малоирменка. Численность населения на 01.01.2023 года составила 750 человек. Численность населения продолжает расти в настоящее время.

Основными природными ресурсами поселения являются сельскохозяйственные угодья, это позволяет на территории поселения выращивать зерновые культуры и заниматься животноводством.

На территории сельсовета работает 8 фермерских хозяйств и два монастыря. Население держит личное подсобное хозяйство.

I.Характеристика существующего состояния

коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктур.

## 1.1. Существующая система теплоснабжения Козихинского сельсовета

## и перспектива ее развития.

Имеющуюся одну муниципальную угольную котельную и тепловые сети с.Козиха обслуживает МУП Ордынского района «ЕУК ЖКХ». Котельная, расположенная по адресу Новосибирская область, Ордынский район, с. Козиха, ул. Телевизионная 1А, отапливает многоквартирные и индивидуальные дома, объекты бюджетной сферы (Козихинская средняя школа, ДК, дет. сад). В д. Малоирменка теплоснабжение отсутствует.

Мощность котельной с.Козиха составляет 3,57 Гкал/час, в ней установлено 3 котла: Квр-1,16(2шт.) КВ-1,25КБ (1шт.).

Общая протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении составляет 3014м. Из них ветхих 1600м. Перспектива развития системы теплоснабжения заключается в строительстве новой блочно-модульной газовой котельной в с. Козиха работающей на природном газе.

Схема теплоснабжения размещена на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ordynsk.nso.ru/page/3807.

  - Существующая система водоснабжения, водоотведения Козихинского сельсовета и перспектива ее развития.

МУП Ордынского района «ЕУК ЖКХ» обслуживает водопроводные сети в с. Козиха и д. Малоирменка. Водоснабжение в МО осуществляется путем отбора воды из подземных источников. Средний дебет скважин составляет – 10,8м3. Протяженность водопроводных сетей составляет – 13, 02 км.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Эксплуатационные скважины оснащены погружными насосами марки ЭЦВ, вода из скважины №57-89 по ул. Строителей, подается в разводящую сеть, водонапорная башня башня Рожновского исключена из схемы водоснабжения. Из скважин № 15830 по ул. Телевизионная 5а, № б/н по ул. Телевизионная, 5 вода подается в водонапорную башню откуда самотеком подается в разводящую сеть. Наружное пожаротушение с. Козиха предусмотрено из пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети и пожарных кранов, установленных в павильонах скважин. Также на территории школы находится пожарный водоем на 50 м3.

На скважинах предусмотрены зоны санитарной охраны 1-го пояса (далее ЗСО), проекты ЗСО отсутствуют, приборы учета поднятой воды отсутствуют, скважина №57-89 по ул. Строителей оборудована частотным преобразователем, на скважинах № 15830 и № б/н по ул. Телевизионной питание двигателей погружных насосов осуществляется через станции управления и защиты (СУЗ).

В 2023 г построена и введена в эксплуатацию водозаборная скважина по ул. Чиковская с водоподготовкой в водопроводную сеть. Дебит скважины составляет 10 м3/час, мощность водоподготовки 7 м3/час.

Централизованная система канализации в с. Козиха отсутствует. Канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы.

Общий износ скважин составляет более 75%. Скважины с. Козиха и д. Малоирменка обслуживают объекты социальной инфраструктуры: детский сад, школы, дома культуры, врачебная амбулатория.

Износ труб достигает 95% на участках сети, выполненных из стальных труб, и требует замены труб на полиэтиленовые.

Водоснабжение в д. Малоирменка осуществляется путем отбора воды из подземного источника. Эксплуатационная скважина оснащена погружным насосом марки ЭЦВ, вода из скважины подается в разводящую сеть. Наружное пожаротушение д. Малоирменка предусмотрено из пожарного гидранта, установленного в павильоне скважины. Скважина оборудована частотным преобразователем и прибором учета поднятой воды.

Централизованная система канализации в д. Малоирменка отсутствует. Канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы.

В д. Малоирменка установлен павильон водоподготовки «Чистая вода» производительностью 1 м3/час с локальным водоразбором.

Основные направления развития системы водоснабжения Козихинского сельсовета предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Козиха:

- строительство скважин;

- установка станции для очистки воды;

- реконструкция водопроводной сети;

- установка блочно-модульной станции для очистки воды;

- установка приборов учета и частотного регулятора.

Развитие системы водоснабжения д. Малоирменка:

- реконструкция водопровода

Схема водоснабжения размещена на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ordynsk.nso.ru/page/2336.

  - Утилизация (захоронение) твердых отходов потребления и производства

- Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления является одной из наиболее серьезных экологических проблем поселения.

- С 1 января 2019 года начала функционировать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. В Ордынском районе все виды услуг по работе с ТКО оказывает региональный оператор МУП «САХ».

- Задача регионального оператора МУП «САХ» - выстроить принцип «единого окна» в рамках системы работы с ТКО, то есть контролировать все этапы вывоза, транспортировки, захоронения твердых коммунальных отходов на территории НСО. Также в обязанности компании входит контроль перевозчиков, заключение и ведение договоров, ликвидация несанкционированных свалок. Прием и захоронение твердых отходов жизнедеятельности населения и предприятий поселения производится на полигоне ТКО ООО «Управляющая компания «Полигон».

1.4. Электроснабжение осуществляется АО «РЭС».

- 1.5. Газоснабжение.

- Построен внутрипоселковый газопровод протяженностью 12,4 км. В 2022 году подан газ.

- Также согласно плану-графику синхронизации планируется проектирование и строительство газовой котельной в поселении.

- Схема газоснабжения размещена на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ordynsk.nso.ru/gas/Pages/default.aspx

2. Анализ социально-экономического развития

Козихинского сельсовета

2.1. Демографическая ситуация

Численность населения поселения увеличилась на 31 человека и составила 1383 человека.

Основные показатели, характеризующие демографические процессы

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Численность населения (чел.) | 1352 | 1352 | 1362 | 1383 |
| 2. Доля в численности населения района (%) | 3,3% | 3,3% | 3,3% | №,3% |
| 3. Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4. Коэффициент миграционного прироста (чел. на 1000 чел. населения) | -4 | -3 | +1 | +2 |
| 5. Коэффициент естественного прироста (чел. на 1000 чел. населения) | -1 | -3 | 4 | 5 |

Рождаемость составляла в 2023 году 16 человек. Число умерших составляло в 2023 году 20 человек.

Структурные показатели численности населения

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - Структура населения: городское сельское (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Возрастная структура населения (%): - моложе 18 лет - трудоспособного возраста - пенсионного возраста | 13 69 18 | 14 66 20 | 14 67 18 | 14 68 18 |
| 3. Численность пенсионеров, состоящих на учете в пенсионном фонде (чел.) | 225 | 255 | 220 | 225 |
| 4. Показатель «детской нагрузки» на трудоспособное население (численность населения моложе 18 лет на одного трудоспособного) | 9,0 | 9,0 | 10 | 10 |
| 5. Показатель «пенсионной нагрузки» на трудоспособное население (численность стоящих на учете пенсионеров на одного трудоспособного) | 14 | 15 | 14 | 14 |
| 6. Общая «нагрузка» на трудоспособное население (чел.) (4+5) | 23 | 24 | 24 | 24 |

  - Анализ и оценка внешних факторов,

определяющих потенциал развития

Социально-экономическое развитие поселения определяется развитием личных подсобных хозяйств. За последние 10 лет поселение испытало различное влияние происходящих в экономике страны и области изменений.

## Характеристика экономического потенциала территории

| ## Показатели | Количество |
| --- | --- |
| - Общая площадь земельного фонда (га): | 17003 |
| - площадь, используемая землепользователями, занимающихся сельскохозяйственным производством | 15281 |
| - в том числе находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды) | 301 |
| 2) неиспользуемые площади | 1500 |
| - Лесной фонд: - общая площадь (га) | 299 |
| - Запасы полезных ископаемых (по видам в натуральном выражении) | - |

На территории поселения зарегистрировано учреждений, 9 индивидуальных предпринимателей, одно предприятие жилищно-коммунального хозяйства.

  - Торговля и платные услуги

На территории поселения работают 10 магазинов. В последние годы в формировании оборота розничной торговли прослеживаются положительные тенденции. Увеличение оборота розничной торговли достиг 2,4%.

В поселении идет процесс развития малого предпринимательства. Формируется современная инфраструктура поддержки малого предпринимательства. На территории поселения осуществляют свою деятельность 10 индивидуальных предпринимателей.

Основные показатели развития потребительского рынка

| Показатели | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Оборот розничной торговли (млн. руб.) | 54,9 | 56,7 | 62,6 | 69,5 |
| 2. Структура оборота розничной торговли (%) - продовольственные товары - непродовольственные товары | 40,3 13,7 | 42,5 14,2 | 46,9 15,7 | 52,1 17,4 |
| 3. Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 35000 | 37000 | 3800 | 38500 |
| 4. Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 100,1 | 101,6 | 101,8 | 101,9 |

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

  - 3.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

- Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

- а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

- При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- - уровень благоустройства жилищного фонда;

- - коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- - коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- - коэффициент покупательской способности граждан.

- Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

- -В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- -уровень благоустройства жилищного фонда – 82%

- -коэффициент обеспечения потребности в услугах – 75%

- -доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи -16 %

- -уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 93%

- -Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов для населения.

  - Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

  - Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

- Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

  - Перспективная схема теплоснабжения

В настоящее время с.Козиха газифицировано.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Козихинского сельсовета сведены в таблицу (Приложение 1).

  - Перспективная схема водоснабжения

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Козихинского сельсовета сведены в таблицу (Приложение 2).

- Финансовые потребности для реализации программы

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства предприятия ЖКХ, тарифа на услуги. Платы за подключения, прочие.

Обобщенные данные сведены в таблицу (Приложение 3).

Перспективная схема теплоснабжения и газификации населённых пунктов)                 Приложение 1

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2024г.-2034г., тыс. руб. | Потребность в средствах на 2024-2034гг тыс. руб. | Потребность в средствах на 2029-2034гг тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | Строительство котельной для работы на природном газе | 2029 | МБ | 1070,00 | 1070,00 |  |  |  |  |  | 1070,00 |
|  |  |  | ОБ | 52430,00 | 52430,00 |  |  |  |  |  | 52430,00 |
|  |  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 53500,00 | 53500,00 |  |  |  |  |  | 53500,00 |
|  | Всего по теплоснабжению: |  | Всего | 53500,00 | 53500,00 |  |  |  |  |  | 53500,00 |
|  |  |  | МБ | 1070,00 | 1070,00 |  |  |  |  |  | 1070,00 |
|  |  |  | ОБ | 52430,00 | 52430,00 |  |  |  |  |  | 52430,00 |
|  |  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения:

МБ – местный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ЖКХ - за счет средств ЖКХ

Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2024-2034г.г., тыс. руб. | Потребность в средствах на 2024-2034 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2029-2034 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 | 2029-2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 | 13 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Малоирменка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция водопровода ул. Шилова 1000м | 2026 | МБ | 164,7 | 164,7 |  |  |  | 164,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 3294,0 | 3294,0 |  |  |  | 3294,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЖКХ | 130,94 | 130,94 |  |  |  | 130,94 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство скважины с водоподготовкой | 2033 | МБ | 288,0 | 288,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,0 |
|  |  |  | ОБ | 15712,0 | 15712,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15712,0 |
|  |  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Козиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство резервной скважины | 2030 | МБ | 288,0 | 288,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,0 |
|  |  |  | ОБ | 15712,0 | 15712,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15712,0 |
|  |  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Реконструкция водопроводной сети общей протяженностью 6260 м | 2031 | МБ | 107,38 | 107,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,38 |
|  |  |  | ОБ | 5596,33 | 5596,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5596,33 |
|  |  |  | ЖКХ | 261,88 | 261,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,88 |
|  | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 41555,23 | 41555,23 |  |  |  |  | 3589,64 |  |  |  |  | 37965,59 |
|  |  |  | МБ | 848,08 | 848,08 |  |  |  |  | 164,7 |  |  |  |  | 683,38 |
|  |  |  | ОБ | 40314,33 | 40314,33 |  |  |  |  | 3294,0 |  |  |  |  | 37020,33 |
|  |  |  | ЖКХ | 392,82 | 392,82 |  |  |  |  | 130,94 |  |  |  |  | 261,88 |

Приложение 3

| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2024г. тыс. руб. | Сумма на 2025г. тыс. руб. | Сумма на 2026г. тыс. руб. | Сумма на 2027г. тыс. руб. | Сумма на 2028г. тыс. руб. | Сумма на 2029-2034гг. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 1918,08 |  |  | 164,70 |  |  | 1753,38 |
| ОБ | 92744,33 |  |  | 3294,00 |  |  | 89450,33 |
| ЖКХ | 392,82 |  |  | 130,94 |  |  | 261,88 |
| ИТОГО: | 95055,23 |  |  | 3589,64 |  |  | 91465,59 |