ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ордынского района

Новосибирской области

_  _

- ПРОГРАММА

- КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- УСТЬ-ЛУКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 - 2034 ГОДЫ

ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Усть-Луковского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Луковского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов"; Генеральный план Усть-Луковского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. |
| Заказчик Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области |
| Разработчики Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области МУП «ЕУК ЖКХ» Ордынского района Новосибирской области |
| Исполнители Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области МУП «ЕУК ЖКХ» Ордынского района Новосибирской области |
| Основные цели и задачи Программы | Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры с.Усть-Луковка и д.Сушиха, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки |
| Целевые показатели | -Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с.Усть-Луковка и д.Сушиха Ордынского района Новосибирской области. -Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. -Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности |
| Срок реализации Программы | 2024-2034 гг. |
| Объем и источники финансирования Программы | - областной бюджет; - бюджет района; - за счет средств МУП «ЕУК ЖКХ» Ордынского района Новосибирской области (далее ЖКХ) Всего – 130000,00 тыс. рублей, в том числе: бюджет района – 2600,00 тыс. руб., областной бюджет – 127400,00 тыс. руб., за счет средств ЖКХ – 0 тыс. руб., |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -Повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; -Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; -Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов соцкультбыта; -Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; -Улучшение экологической ситуации. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Ордынского района. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Ордынского района будет проводиться постоянный мониторинг выполнения мероприятий Программы |

Введение

Муниципальное образование Усть-Луковский сельсовет входит в состав Ордынского района Новосибирской области. Территория Усть-Луковского сельсовета расположена в юго-восточной части Новосибирской области на расстоянии 112 км от областного центра – города Новосибирска, в 12 км от районного центра – р.п. Ордынское. С северо-запада и севера граница сельского поселения проходит по границе Петровского сельсовета, с востока и юго-восток по границе Вагайцевского сельсовета, с юга – по границе сельского поселения Рогалевского сельсовета.

Рельеф сельского поселения - равнина, пересеченная балками и оврагами. По территории поселения протекают река: Луковчонок, Орда, Сушонок, Ручьянка, которые летом пересыхают, а зимой перемерзают. Питание реки происходит за счет поверхностных и грунтовых вод. Хозяйственно-питьевое водоснабжение основано исключительно на использовании пресных подземных вод. В целом природные воды соответствуют санитарным стандартам. На расстоянии 5 километров от территории Усть-Луковского сельсовета протекает река Обь.

Усть-Луковский сельсовет располагается в умеренно-континентальном климатическом поясе, в зоне благоприятных климатических условий, на территории которой в среднем за год выпадает до 560 мм осадков, причем, около 68% из них приходится на теплый период времени, совпадающий с периодом сельскохозяйственного производства.

В административных границах сельского поселения находится 17442 га земли, из них:

- земли сельскохозяйственного назначения - 15774 га (90,4%);

- земли населенных пунктов - 266 га (1,5%);

- лесной фонд - 1402 га (8%);

Численность населения на момент разработки плана составляет 1132 человека. В составе сельского поселения 2 населенных пункта:

село Усть-Луковка – 755 человека, деревня Сушиха - 377 человека.

В с. Усть-Луковка имеется средняя общеобразовательная школа на 283 мест, детский сад на 75 мест, работает Дом Культуры на 350 мест. Медицинское обслуживание населения осуществляет фельдшерско–акушерский пункт. Так же имеются отделение ОАО «Сбербанк» и филиал ФГУП «Почта России». Проведена газификация села Усть-Луковка.

Согласно Генерального план, а идёт расширение территории села в юго-западном и юго-восточном направлениях, где ведется активное строительство индивидуальных жилых домов усадебного типа.

- Общие положения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Луковского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы (далее по тексту - Программа) разработанас документами территориального планирования.

Программа является важнейшим инструментом реализации положений Федерального от 29.12.2014 N 458-ФЗ (ред. от 21.12.2021) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления".

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры: объектов электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в соответствии с потребностями нового строительства в целях повышения качества услуг и улучшения экологии на территории Усть-Луковского сельсовета. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие с. Усть-Луковка и д. Сушиха, в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации. Предусмотренное Программой комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры позволит: обеспечить рост объемов жилищного и социального строительства, повысить комфортность проживания населения, повысить эффективность и надежность функционирования жилищно – коммунальных систем.

Данная Программа является основанием для выдачи заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

В связи с тем, что Усть-Луковский сельсовет Ордынского района Новосибирской области из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, областного, районного и местного бюджета и внебюджетных источников.

2.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее реализации:

2.1. Электроснабжение

Электроснабжение осуществляется АО «РЭС».

Электроснабжение потребителей села Усть-Луковка осуществляется от ПС «Ордынская» 110/35/10кВ.

Мощность трансформаторов ПС «Ордынская» 2х16 МВА.

Рост перспективной нагрузки села Усть-Луковка предусматривается в основном за счёт увеличения темпов строительства в коммунально-бытовом секторе.

Электроснабжение непосредственно села Усть-Луковка осуществляется от одной ЛЭП-10кВ — это Ф-8 ПС «Ордынская».

| № п/п | Наименование ВЛ | Диспетчерский номер ТП | Мощность трансформатора ТП , кВА | Улицы, присоединенные к ТП | Коэффициент загрузки ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ф-8 ПС «Ордынская» | ТП 1А-8 | 63 | Ул.Заречная | 0,014 |
| 2 | Ф-8 ПС «Ордынская» | ТП 1А-6 | 100 | Ул.Ленина, ул.Пролетарская, 1-ый, 2-ой, 3-ий переулок Ленина | 0,348 |
| 3 | Ф-8 ПС «Ордынская» | ТП 1А-16 | 400 | Ул.П.Савостиной, | 0,34 |
| 4 | Ф-8 ПС «Ордынская» | ТП 1А-123 | 250 | Ул.М.Соколовой, Ул.П.Савостиной, | 0,253 |
| 5 | Ф-8 ПС «Ордынская» | ТП 1А-122 | 160 | ул.Рабочая, ул.Волжская, ул.Кирова | 0,294 |
| 6 | Ф-8 ПС «Ордынская» | ТП 1А-124 | 160 | Ул.Мостовая, ул.Пролетарская, ул.Ленина, Ул.П.Савостиной | 0,452 |
| 7 | Ф-8 ПС «Ордынская» | ТП 1А-125 | 160 | Ул.П.Савостиной | 0,349 |
| 8 | Ф-8 ПС «Ордынская» | ТП 1А-126 | 100 | Ул.М.Соколовой | 0,409 |
| 9 | Ф-8 ПС «Ордынская» | ТП 1А-128 | 400 | Животноводческая база | 0,001 |

Предоставление жилищно-коммунальных услуг на территории с.Усть-Луковка и д.Сушиха осуществляет МПИКС Усть-Луковский сельсовет.

2.2. Теплоснабжение

В с.Усть-Луковка зоне одноэтажной застройки преобладает печное и газовое отопление.

Теплоснабжение социальных объектов и части жилых домов, расположенных на территории с. Усть-Луковка и д. Сушиха осуществляется от 1 муниципальной угольной котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с.Усть-Луковка, ул. П.Савостиной 23\2, обслуживаемой МУП Ордынского района «ЕУК ЖКХ».

Тепловая мощность 2,4Гкал/ч., установлено 3 котла КВр-0,8КБ. Фактическая годовая выработка тепла 6,2 тыс. Гкал/год, расчетная годовая выработка тепла 13,0752 Гкал/год.   Загруженность составляет 79%.

Общая протяженность теплосетей составляет 5065 м., способ закладки- траншея, ветхих сетей 900м. Ежегодно увеличивается количество порывов.

Основными проблемами теплоснабжения с. Усть-Луковка является значительный износ внутриквартальных сетей теплоснабжения.

В связи с проведением газификации с. Усть-Луковка и д.Сушиха, планируется строительство блочно-модульной газовой котельной взамен существующей угольной и перевод централизованного отопления частного сектора на индивидуальное газовое.

Схема теплоснабжения размещена на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ordynsk.nso.ru/page/3807.

2.3. Водоснабжение и водоотведение

В с.Усть Луковский Ордынского района осуществляет деятельность по предоставлению услуг водоснабжения муниципальное унитарное предприятие «Единая управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» Ордынского района Новосибирской области имеет лицензию на право пользования недрами для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения

Источником водоснабжения населения с. Усть-Луковка и д. Сушиха являются подземные воды из 2 артезианских скважин.

| № п/п | Наименование | Адрес | Глубина скважины, м | Производительность скважины м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № б/н | Ул. П.Савостиной 2\7 | 48 | 6 |
| 2 | Скважина №б/н | Ул. Прифермская | 48 | 6 |

Вода их скважин подается в водопроводную сеть и водопроводную башню. Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по общему железу и марганцу.

Системами внутреннего водоснабжения оборудованы общественные здания и частично индивидуальные жилые дома (90%)

Для водоснабжения зданий, не оборудованных внутренними сетями водопровода, используют уличные водоразборные колонки, установленные на сети водопровода в количестве 28 штук.

Протяженность водопроводных сетей составляет 8,42 км – износ 90%

В связи с износом водопроводных сетей ухудшается качество питьевой воды, увеличивается аварийность, уровень потерь и как следствие удорожание себестоимости предоставляемых услуг.

В связи с тем, что в летний период значительно увеличивается население с.Усть-Луковка и д. Сушиха за счет дачников, в связи с интенсивной застройкой с.Усть-Луковка и д. Сушиха и расходом воды на полив приусадебных участков в летний период, существующие скважины не обеспечивают поставку достаточного объема воды.

Необходимо провести дополнительные геологические исследования с целью выявления новых запасов воды для последующего строительства куста скважин для обеспечения населения с. Усть-Луковка и д. Сушиха водой в достаточном количестве. Для обеспечения населенного пункта питьевой водой надлежащего качества и количества необходимо:

- строительство водопровода на вновь образованных улицах перспективной застройки около 2700 м);

- модернизация водопроводной сети из стальных труб с большой изношенностью (1000 м);

- произвести закольцовку всей существующей системы водоснабжения села (1500 м);

- строительство дополнительных водозаборных скважин с очистным сооружением в количестве не менее 2-х

- установка системы водоподготовки.

2.4. Водоотведение

Водоотведение на территории с. Усть-Луковка и д. Сушиха осуществляется через систему самотечных канализационных коллекторов со сбором стоков в 3 выгребных коллектора и частных выгребных ям.

Территориально существующая система канализации охватывает 87% зданий деревни. Остальная часть населения пользуется надворными туалетами.

Система очистки стоков отсутствует. Суточный объем стоков около 43,65м3. Вывоз стоков из выгребов осуществляют две ассенизационные машины с объемом емкости 3,8 м3.

Существующие канализационные сети уложены из чугунных труб диаметром от 180 мм до 200 мм. Состояние сетей удовлетворительное.

Состояние смотровых колодцев – удовлетворительное.

2.5. Газоснабжение

В 2020 году построен и введен внутрипоселковый газопровод протяженностью 25,6 км.

План-график синхронизации по подключению домовладений выполнен на 86%

Планируется проектирование газовой котельной.

Схема газоснабжения размещена на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ordynsk.nso.ru/gas/Pages/default.aspx

2.6.Утилизация (захоронение) твердых отходов потребления и производства

- Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления является одной из наиболее серьезных экологических проблем поселения.

С 1 января 2019 года начала функционировать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. В Ордынском районе все виды услуг по работе с ТКО оказывает региональный оператор МУП «САХ».

Задача регионального оператора МУП «САХ» - выстроить принцип «единого окна» в рамках системы работы с ТКО, то есть контролировать все этапы вывоза, транспортировки, захоронения твердых коммунальных отходов на территории НСО. Также в обязанности компании входит контроль перевозчиков, заключение и ведение договоров, ликвидация несанкционированных свалок. Прием и захоронение твердых отходов жизнедеятельности населения и предприятий поселения производится на полигоне ТКО ООО «Управляющая компания «Полигон».

- 2.7. Цель и задачи Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей:

- снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, улучшения экологической обстановки на территории Усть-Луковского сельсовета.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту;

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование пакета документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, тепло-, водоснабжению, водоотведению и утилизации ТБО. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории с. Усть-Луковка и д. Сушиха Ордынского района Новосибирской области.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

3. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Усть-Луковского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так в администрации Усть-Луковского сельсовета постановлением администрации Усть-Луковского сельсовета от 27 июля 2010 года №153 была утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Усть-Луковском сельсовете.

В соответствии с этой программой в 2012 году проведен энергоаудит всех объектов МПИКС Усть-Луковского сельсовета и объектов администрации Усть-Луковского сельсовета.

На территории с. Усть-Луковка приборами учета тепло и водоснабжения оборудованы все объекты соцкультбыта, ведется работа по установке населением приборов учета воды в многоквартирных домах и в частном секторе. В д. Сушиха проводится работа с населением по установке приборы учета на воду в частные дома.

4. Анализ социально-экономического развития Усть-Луковского сельсовета

Основу экономики сельского поселения составляет сельское хозяйство, ведущими направлениями которого являются растениеводство и мясомолочное производство. С трудом, но развиваются предприятия: ЗАО СХП «Луковское», КФХ-22, ИП-2, ЛПХ-17, 7 магазинов, столовая, цех переработки, пекарня.

Значимым вопросом для населения сельского поселения остается жилищное строительство.

Основные показатели, характеризующие демографические процессы

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. Численность населения (чел.) | 1385 | 1388 | 1363 | 1320 |
| 2. Количество умерших | 15 | 22 | 14 | 16 |
| 3. Количество родившихся | 17 | 11 | 18 | 10 |
| 4. миграционный прирост | 2 | -11 | 4 | 5 |

Трудовые ресурсы и занятость населения

| год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудоспособное население (чел) | 469 | 886 | 891 | 789 | 768 |
| Занято в экономике | 192 | 557 | 563 | 552 | 682 |
| Уровень общей безработицы % | 33,6 | 30,5 | 30,9 | 35,2 | 28,3 |
| Уровень регистрируемой безработицы чел/% | 43/4,65 | 10/1,06 | 13/1,5 | 11/1 | 10/1,5 |

## Характеристика экономического потенциала территории

| ## Показатели | Количество |
| --- | --- |
| - Общая площадь земельного фонда (га): | 15174 |
| - площадь, используемая землепользователями, занимающихся сельскохозяйственным производством | 11326 |
| - в том числе находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды) | 266 |
| 2) неиспользуемые площади (пастбища) | 3582 |
| - Лесной фонд: - общая площадь (га) | 1402 |
| - Запасы полезных ископаемых (по видам в натуральном выражении) | 0 |

Специализацией экономики является зерновое производство и производство животноводческой продукции ЗАО СПХ «Луковское», в личных подсобных хозяйствах.

Торговая сеть поселения представлена сетью магазинов индивидуальных предпринимателей. Всего на территории поселения действует 7 магазинов. Наибольший удельный вес занимают продуктовые магазины, где наблюдается значительное расширение ассортимента продовольственных товаров.

Дислокация магазинов

| № п/п | Наименование предприятия | Юридический адрес, фактический адрес | Реализуемый ассортимент товаров | Общая площадь / торговая площадь, кв.м. | Кол-во работающих, в т.ч. работники прилавка | Дополнительные услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ЗАО «СХП Луковское» | НСО, Ордынского района,с.Усть-Луковка,ул.П.Савостиной,27 | Продукты, Пиво Пивные напитки | 91 / 47 | 4 / 2 | нет |
| 2. | ООО «Визит» магазин «Продукты» | НСО, Ордынского района,с.Усть-Луковка,ул.П.Савостиной,25/1 | Продукты, Пиво Пивные напитки | 182/29,16 | 7/4 | нет |
| 3. | ООО «Визит» Магазин «Хозяйственные товары» | НСО, Ордынского района,с.Усть-Луковка,ул.П.Савостиной,25/2 | Бытовая химия,концелярия, хоз.товары | 95/24,8 | 2/ 2 | нет |
| 4. | Петровское торговое предприятие Магазин №6 ТПС | р.п.Ордынское ул.М.Горького,3 с.Усть-Луковка, ул.М.Соколовой,8 | Продукты, пиво и пивные напитки, Бытовая химия Мебель Строительные материалы | 198/141 | 5/2 | нет |
| 5. | ИП Архипова Лариса Геннадьевна | Р.п.Ордынское; НСО,Ордынский район,с.Усть-Луковка,ул.П.Савостиной,27а | Промышленные товары, бытовая химия | 36/16 | 3/2 | Нет |
| 6 | ИП Носовец Сергей Алексеевич | НСО, Ордынского района,с.Усть-Луковка,ул.П.Савостиной,67а | Продукты | 34/23,49 | 2/1 | Нет |
| 7 | ИП Батейкин Николай Александрович | НСО, Ордынского района д.Сушиха,ул.Ленина,20 | Продукты | 16/8 | 2/2 | нет |
|  | Итого |  |  | 652/289,45 | 25/15 |  |

Подводя итоги краткого анализа динамики уровня социально-экономического развития, можно сделать вывод, что сельское поселение Усть-Луковского сельсовета имеет трудовой, инвестиционный, инфраструктурный и экономический потенциал, который определяет перспективы его развития.

5. Мероприятия по реализации Программы

На территории с. Усть-Луковка и д. Сушиха планируется провести следующие мероприятия, направленные на улучшение систем коммунальной инфраструктуры с. Усть-Луковка и д. Сушиха.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Объем затрат млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация водопроводных сетей с.Усть-Луковка, д.Сушиха с закольцеванием системы | 2024-2034 | 51,50 |
| 2 | Строительство водозаборной скважины с установкой очистных сооружений в с.Усть-Луковка | 2024-2034 | 25,00 |
| 3 | Строительство модульной котельной для работы на природном газе | 2024-2034 | 53,50 |
|  | ИТОГО |  | 130,00 |

- 6.Источники финансирования, тарифы и доступность

- 6.1. Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

-  уровень благоустройства жилищного фонда – 82%

-  коэффициент обеспечения потребности в услугах – 75%

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 16 %;

-  уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 93%.

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов для населения.

6.2. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению. Платеж населения по каждому виду услуг определен произведением объема оказываемых населению коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на проект тарифа на соответствующую услугу для населения с учетом реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Прогноз совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги (тыс.руб.)

Табл.6.1

|  | Базовый период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего стоимость жилищных услуг | 10403,8 | 10646,4 | 10965,8 | 11294,8 | 11633,6 | 11982,6 | 12342,0 |

Табл.6.2.

| № пп | Наименование критерия доступности | 2018-2020 гг |  | 2022-2024гг |  | 2026-2034гг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | показатель | значение | показатель | значение | показатель |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 12,2-11,4 | доступный | 10,7-10,3 | доступный | 9,82 | доступный |
| 3. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 93 | доступный | 94 | доступный | 95 | доступный |

## Как видно из таблицы, все рассчитанные значения критериев удовлетворяют значениям, установленным в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 22.09.2011 № 407-п «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

6.3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы предусматривает финансирование из:

- областного бюджета;

- бюджет Усть-Луковского сельсовета;

- средства организаций коммунального комплекса и инвесторов;

- инвестиционные надбавки к тарифам на коммунальные услуги;

Финансирование из областного бюджета предусматривается в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования в рамках долгосрочных целевых программ, действующих на территории Новосибирской области

Объемы финансирования Программы на 2024-2034 годы носят прогнозный характер.

7. Оценка эффективности осуществления и ожидаемые результаты Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплоснабжения.

- улучшить экологическую обстановку на территории Усть-Луковского сельсовета;

- благоустроить населенные пункты.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

Перспективная схема теплоснабжения и газификации населённых пунктов                        Приложение 1

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2024г.-2034г., тыс. руб. | Потребность в средствах на 2024-2034гг тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2030-2034гг тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 2 | Строительство котельной для работы на природном газе | МБ | 1070,00 | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1070,00 |
|  |  | ОБ | 52430,00 | 52430,00 |  |  |  |  |  |  |  | 52430,00 |
|  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 53500,00 | 53500,00 |  |  |  |  |  |  |  | 53500,00 |
|  | Всего по теплоснабжению: | Всего | 53500,00 | 53500,00 |  |  |  |  |  |  |  | 53500,00 |
|  |  | МБ | 1070,00 | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1070,00 |
|  |  | ОБ | 52430,00 | 52430,00 |  |  |  |  |  |  |  | 52430,00 |
|  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения:

МБ – местный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ЖКХ- за счет средств ЖКХ.

Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия |  | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2024-2034гг, тыс. руб. |  | Потребность в средствах на 2024-2034 тыс. руб. |  | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2029-2034 тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |  |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Модернизация водопроводных сетей в с, Усть-Луковка, д.Сушиха с закольцеванием протяженностью 11000 м | МБ |  |  | 1030,00 |  | 1030,00 |  |  |  |  | 1030,00 |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  | 50470,00 |  | 50470,00 |  |  |  |  | 50470,00 |  |  |  |
|  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 51500,00 |  | 51500,00 |  |  |  |  | 51500,00 |  |  |  |
| 2 | Строительство водозаборной скважины с установкой очистных сооружений | МБ |  |  | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  | 24500,00 |  | 24500,00 |  |  |  | 24500,00 |  |  |  |  |
|  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 25000,00 |  | 25000,00 |  |  |  | 25000,00 |  |  |  |  |
|  | Всего по водоснабжению: | Всего |  |  | 76500,00 |  | 76500,00 |  |  |  | 25000,00 | 51500,00 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 1530,00 |  | 1530,00 |  |  |  | 500,00 | 1030,00 |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  | 74970,00 |  | 74970,00 |  |  |  | 24500,00 | 50470,00 |  |  |  |
|  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение 3 Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2024г. тыс. руб. | Сумма на 2025г. тыс. руб. | Сумма на 2026г. тыс. руб. | Сумма на 2027г. тыс. руб. | Сумма на 2028г. тыс. руб. | Сумма на 2029г. тыс. руб. | Сумма на 2030-2034гг. тыс. руб. |  |
| Всего: строительство + модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2600,00 |  |  | 500,00 | 1030,00 |  |  | 1070,00 |  |
| ОБ | 127400,00 |  |  | 24500,00 | 50470,00 |  |  | 52430,00 |  |
| ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 130000,00 |  |  | 25000,00 | 51500,00 |  |  | 53500,00 |  |